*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-17-2023 на укладення разового договору на ремонт санвузла у Дар'ївській амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Соборна, 126, с. Дар'ївка, Херсонської області.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла у Дар'ївській амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Соборна, 126, с. Дар'ївка, Херсонської області.**

Місце розташування об’єкту: **вул. Соборна, 126, с. Дар'ївка, Херсонської області.**

Загальна площа : **18,0 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Грудень****(2023)** | **Січень / Лютий****(2024)** | **Лютий****(2024)** |
| **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** | **18.12****-****24.12** | **25.12****-****31.12** | **01.01****-****07.01** | **08.01****-****14.01** | **15.01****-****21.01** | **22.01****-****28.01** | **29.01****-****04.02** | **05.02****-****11.02** | **12.02****-****18.02** |
| **Розділ. Демонтажні роботи** |
| 1 | Демонтаж оздоблення стін | м² | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення підлоги | м² | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж дверей | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж вікон | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж сан. тех приборів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж труби каналізаційні 100мм | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж труби водопровідні | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж бойлера 80л | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж опалювального приладу (регістр чавуний) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вивіз сміття  | т | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ. Оздоблювальні роботи** |
| 11 | Вирівнювання стін | м² | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вирівнювання підлоги | м² | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прокладання електропроводки | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж труб каналізаційних 100мм | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж труб водопровідних поліпропіленових 20мм | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Укладання плитки на підлогу | м² | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Укладання плитки на стіни | м² | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Оздоблювання стелі гіпсокартоном | м² | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж унітаза в комплекті | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж умивальника в комплекті | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж душової кабіни в комплекті | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж опалювального приладу (регістр) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж бойлера на 80л | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж дверей | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж вікон | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж електрообладнаня (світильники, розетки, вимикачі) | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж труб опалення з арматурою | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Підвіз матеріалів та обладнання | об'єкт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |