*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-26-2023 на укладення разового договору на ремонт санвузла на 2 поверсі у ЗДО "КАЗКА", Одеська область, Ренійський район, с. Нагірне, вул. Миру 76.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 2 поверсі у ЗДО "КАЗКА", Одеська область, Ренійський район, с. Нагірне, вул. Миру 76.**

Місце розташування об’єкту: **Одеська область, Ренійський район, с. Нагірне, вул. Миру 76.**

Загальна площа : **16,84 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Грудень**  **(2023)** | | | | **Січень / Лютий**  **(2024)** | | | | | **Лютий**  **(2024)** | |
| **04.12**  **-**  **10.12** | **11.12**  **-**  **17.12** | **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **31.12** | **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** |
| **Розділ. Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 32,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення на стінах | м2 | 61,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж подіуму на підлозі завтошки 200 мм | м2 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж унітазу тип "Чаша Генуя" з бачком | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж умивальника зі змішувачем | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж труб каналізаційних | м.п. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж труб водопровідних | м.п. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Винесення та навантаження сміття з 2-го поверху | кг | 5770,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ. Оздоблювальні роботи** | | | |  | | | | | | | | | | |
| 14 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | З'єднаня нової водопровідної труби зі старою | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж відсічних кранів д - 1/2 | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж зміщувача | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж унітаза - компакт звичайний | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж електро сушарки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж підрозетника | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика зі сталевою трубою | м.п. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж радіатора | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Герметізація отвірів в жб плиті | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м.2 | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м.2 | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Виготовлення отвірів у плитці | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 згідно ТЗ на висоту 1,8 м | м2 | 36,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м2 | 61,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Заробка швів у гипсокартоні | м2 | 61,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Шпаклювання гипсокартону під фарбування | м2 | 25,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Фарбування стін | м2 | 25,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж сантехничніх перегородок ЛДСП ( стіни+ 1 двер) виготовлення + монтаж | м2 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 16,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |