*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 07-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Одеська обл., м. Подільськ, пров. Незалежності, 2, готель «Поділля». Загальна площа: 58 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роботи |  |  | **Серпень** | **Вересень** | **Жовтень** |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість/ об’єм** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Розділ. Бетонні роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування опалубки з дошок. | м2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бетонування бетонних елементів товщиною до 500 мм. | м2 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж опалювальних приладів | од. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж стель натяжних | м2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази по маяках | м. пог | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грунтування укосів під фарбування | м. пог | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Грунтування стелі під фарбування | м2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування плінтусу стельового | м. пог | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування стель натяжних | м2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Встановлення металопластикових дверей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Оздоблювальні роботи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Шліфування дерев’яних поверхонь дверей площею полотна до 2-х м2 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Покриття лаком дерев’яних поверхонь дверей площею полотна до 2-х м2 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Улаштування покриттів з лінолеуму | м2 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прокладання внутрішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) зовні по стінах та стелях | м. пог | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прокладання коробiв пластикових | м. пог | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж світильників | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Встановлення вимикачів зовнішнього типу 1,2,3-клавiшних | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Встановлення штепсельних розеток зовнішнього типу  | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж та розведення розпаювальних коробок | од. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж внутрішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 36) | од. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прокладання труб системи опалення | м. пог. | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Встановлення радіаторів | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Встановлення фільтрів системи опалення | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Встановлення електробойлера | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Навантаження сміття вручну | т. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |