*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 19-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Одеська обл., Березівський район (до перейменування – Миколаївський район), с. Настасіївка, вул. Центральна, буд.5-Б, ДНЗ.**

**Загальна площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 383,5 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Листопад** | **Грудень** |
| **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж металевого щита під автоматі | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж віконних блоків | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 30 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Грунтування укосів | м. пог. | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж вентиляційних коробів | м.пог | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж сталевої коробки | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж сталевого полотна | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж віконних блоків (підвіконня відливу) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 4х4мм2 : 3х1,5 ; 3х1.5; та 2х1.5,) в кабель каналі | м. пог | 1270 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прокладання зовнішніх електромереж (ВВГ 4х10мм2) в гофрі | м. пог | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж кабель каналу | м. пог | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж гофри | м.пог | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж та розведення розпаювальних коробок | шт. | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж світильників | шт. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Встановлення вимикачів зовнішнього типу при наружній проводці, 1-2 клавiшних | од. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Встановлення штепсельних розеток зовнішнього типу при наружній проводці | шт. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж Зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 36) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж Зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 6) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж автоматичних вимикачів | шт. | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж ПЗВ 3\1 фазное | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж Релэ напруги 3 фази | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Встановлення вентилятора в санвузлу | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Навантаження сміття вручну | т. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 1 |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |