*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 19-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Театральна, 29-А.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Театральна, 29-А.

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 136,6 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Липень 2023** | **Серпень 2023** | **Серпень/Вересень 2023** | **Жовтень 2023** |
| **24.07****-****31.07** | **01.08****-****06.08** | **07.08****-****13.08** | **14.08****-****20.08** | **21.08****-****27.08** | **28.08****-****03.09** | **04.09****-****10.09** | **11.09****-****17.09** | **18.09****-****24.09** | **25.09****-****30.09** | **01.10****-****08.10** | **09.10****-****15.10** | **16.10****-****22.10** | **23.10****-****25.10** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж вікон | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж дверей | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж штукатурки  | м2 | 326,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж стяжки | м2 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж плитки стіни | м2 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж дерев'яної підлоги | м2 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж плитки (підлога) | м2 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж унітазів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  Демонтаж перегородок | м2 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  Демонтаж підвіконь | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 232,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 232,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 232,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Монтаж коробів з гіпсокартону | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  Грунтування стін | м2 | 232,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  Улаштуваня покриття з керамічної плитки | м2 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  Заповнення швів керамічної плитки  | м2 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  Улаштування підвісної стелі Амстронг | м2 | 128,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  Улаштування стелі з пластикової вагонки | м2 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  Монтаж дверей ПВХ | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  Монтаж вікон ПВХ | м2 | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  Монтаж підвіконь | м. пог | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  Монтаж перегородок ПВХ | м2 | 19,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  Монтаж підйомника для маломобільних осіб H=3,5м | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-цементної суміщі | м2 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  Улаштування чистової підлоги з плит OSB | м2 | 103,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м2 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  Улаштування лінолеума | м2 | 103,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 104,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2;  3х1.5; та 2х1.5,) в штробах | м. пог | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  Встановленя підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  Монтаж світильників | шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  Монтаж водопостачання  | м. пог | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  Монтаж трапа під душову зону | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  Монтаж водовідведення | м. пог | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  Монтаж електробойлера 100л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  Монтаж умивальників (в комплексі з сіфоном та змішувачем) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  Монтаж унітазів | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  Встановлення душової стійки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  Встановлення вентиляторів | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Встановлення інклюзивного приладдя | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Доставка будівельних матеріалів | т | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Послуги вантажників з розвантаження плитки та мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Навантаження сміття вручну | т. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |