*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 20-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шумілова генерала, буд. 30, Комунальний заклад «Кропивницький міський соціальний гуртожиток».**

**Загальна площа: 63,9 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Листопад** | **Грудень** |
| **5** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **ПРИХОЖА ЇДАЛЬНІ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загальні демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | демонтаж плитки на стінах | м² | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | демонтаж умивальників | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | демонтаж плитки підлога | м² | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | демонтаж деревяних вікон ( 1170х1430мм ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | демонтаж відлива металевого (ширина 150мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | демонтаж каналізаційних труб | пог.м. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Знімання дверного полотна | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м² | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Знімання фарби зі стін | м² | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Грунтування стін (кварцовою грунтовкою) | м² | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 12 | шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Шпаклювання фінішньою шпаклівкою | м² | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м² | 24,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштуваня покриття з керамічної плитки(200х300мм) | м² | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | пог.м. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж підвісної стелі "Армстронг" | м² | 8,9 |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж дверної коробки (металопластикові ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж дверного полотна(800х2000мм ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | монтаж вікна металопластикового 1170х1430мм П/Відкидне | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | монтаж відлива металевий 150х1270мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | монтаж підвіконня пластикового 220х1300мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | монтаж укосів (поклейка екструдированого пінополістерола 30мм) | пог.м. | 4,03 |  |  |  |  |  |
| 24 | шпаклювання укосів стартовою шпаклівкою | пог.м. | 4,03 |  |  |  |  |  |
| 25 | поклейка сітки на укоси 5\*5 | пог.м. | 4,03 |  |  |  |  |  |
| 26 | шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | пог.м. | 4,03 |  |  |  |  |  |
| 27 | фарбування укосів акриловою фарбою | пог.м. | 4,03 |  |  |  |  |  |
|  | **Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування чистової стяжки підлоги з використанням клею для плитки | м² | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 29 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м² | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 30 | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м² | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування плiнтусiв з плитки (чобіток) | пог.м. | 10,32 |  |  |  |  |  |
|  | **Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х1,5 мм2; 3х1.5; та 2х1.5,) | пог.м. | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж світильників | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж водопостачання  | пог.м. | 14 |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж та підключення ( умивальника та змішувачів) | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | монтаж каналізаційних труб Д-50 | пог.м. | 2 |  |  |  |  |  |
| **ПРИМІЩЕННЯ ЇДАЛЬНІ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  демонтаж дерев'яних панелей h-1500мм | м² | 32,75 |  |  |  |  |  |
| 38 | демонтаж плитки (стіна) | м² | 7,8 |  |  |  |  |  |
| 39 | демонтаж деревяної підлоги | м² | 53,7 |  |  |  |  |  |
| 40 | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | демонтаж дерев'яних вікон ( 970х1470мм) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | демонтаж металевих відливів | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 43 | демонтаж підвіконня  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 44 | демонтаж розеток та вимикачів | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи підлога** |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | укладання гідроізоляційної плівки | м² | 53,7 |  |  |  |  |  |
| 46 | укладання екструдірований пінополістерол 50мм  | м² | 53,7 |  |  |  |  |  |
| 47 | монтаж стяжки з армуючою сіткою | м² | 53,7 |  |  |  |  |  |
| 48 | монтаж плитки (300х300мм) | м² | 53,7 |  |  |  |  |  |
| 49 | монтаж плінтуса з плитки(чобіток) | пог.м. | 28 |  |  |  |  |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Грунтування стін (кварцовою грунтовкою) | м² | 72,8 |  |  |  |  |  |
| 51 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м² | 72,8 |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж дверної коробки (металопластикові ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж дверного полотна(800х2000мм ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 72,8 |  |  |  |  |  |
| 55 | Шпаклювання фінішньою шпаклівкою | м² | 72,8 |  |  |  |  |  |
| 56 | грунтування стін грунтом глибокого проникнення | м² | 72,8 |  |  |  |  |  |
| 57 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м² | 72,8 |  |  |  |  |  |
| 58 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | пог.м. | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | закладання цеглою отворів в стіні  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | монтаж стінової реєчної панелі 117х2800мм  | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 61 | монтаж металопластикового вікна 970х1470мм П/Відкидне | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | монтаж відлива металевий 150х1170мм | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | монтаж підвіконня пластикового 220х1200мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 64 | монтаж укосів (поклейка екструдированого пінополістерола 30мм) | пог.м. | 15,64 |  |  |  |  |  |
| 65 | шпаклювання укосів стартовою шпаклівкою | пог.м. | 15,64 |  |  |  |  |  |
| 66 | поклейка сітки на укоси 5\*5 | м² | 2,66 |  |  |  |  |  |
| 67 | шпаклювання укосів фінішною шпаклівкою | пог.м. | 15,64 |  |  |  |  |  |
| 68 | фарбування укосів акриловою фарбою | пог.м. | 15,64 |  |  |  |  |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Монтаж підвісної стелі "Армстронг" | м² | 72,8 |  |  |  |  |  |
|  | **Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | монтаж розеток та вимикачів (внутрішні ) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 71 | прокладання кабелю під освітлення (ШВВП-3х1,5)та монтаж світильників | шт. | 6 |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |