*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 23-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Кілія, вул. Вилківська, буд. 2, корпус 1, комплекс № 38.

**Загальна площа:** **100,6 м2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень**  **2022** |
| **07.12****-****15.12** | **1612****-****23.12** | **24.12****-****31.12** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж світильників | шт. | 3 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж Гіпсокартону | м2 | 2 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж покриття з лінолеуму | м2 | 37 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж ПВХ плінтусів | м.пог | 24 |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 49 |  |  |  |
| 6 | Улаштування перестінків з легкобетонних блоків | м2 | 14 |  |  |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 22 |  |  |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 9 |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 9 |  |  |  |
| 10 | Грунтування стін | м2 | 49 |  |  |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 46 |  |  |  |
| 12 | Грунтування укосів | м. пог. | 9 |  |  |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 9 |  |  |  |
| 14 | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 26 |  |  |  |
| 15 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 26 |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 31 |  |  |  |
| 17 | Улаштуваня плінтусу для стелі (Багет) | м.пог | 34 |  |  |  |
| 18 | Грунтування стель | м2 | 31 |  |  |  |
| 19 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 31 |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж дверної коробки | шт. | 3 |  |  |  |
| 21 | Монтаж дверного полотна | шт. | 3 |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування чистової стяжки підлоги з використанням цементно-піщаноїсуміші | м2 | 7 |  |  |  |
| 23 | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки | м2 | 7 |  |  |  |
| 24 | Заповнення швів керамогранітної плитки | м2 | 7 |  |  |  |
| 25 | Укладання лінолеуму на цемнтно-пісчану основу | м2 | 37 |  |  |  |
| 26 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах або дюбелях | м. пог | 24 |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 27 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х1,5 мм2; 3х1.5; та 2х1.5,) в штробах | м. пог | 70 |  |  |  |
| 28 | Монтаж та розведення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 10 |  |  |  |
| 29 | Монтаж світильників | шт. | 3 |  |  |  |
| 30 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2-клавiшних | шт. | 2 |  |  |  |
| 31 | Встановлення штепсельних розеток внутрішньогого типу при скритій проводці | шт. | 7 |  |  |  |
| 32 | Встановленння та підключеня електроконвекторів | од. | 8 |  |  |  |
| 33 | Встановлення вентилятора до санвузлу | од. | 2 |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |
| 34 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 18 |  |  |  |
| 35 | Прокладання труб водовідводу | м.пог. | 9 |  |  |  |
| 36 | Монтаж трапа та змішувача під душову зону | од. | 1 |  |  |  |
| 37 | Встановлення унітазів | шт. | 1 |  |  |  |
| 38 | Встановлення умивальників | шт. | 1 |  |  |  |
| 39 | Встановлення електробойлера | шт. | 1 |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж конструкції з гіпсокартону | м.пог | 4 |  |  |  |
| 41 | Доставка будівельних матеріалів | т | 3т |  |  |  |
| 42 | Послуги вантажників з розвантаження плитки та мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т | 3т |  |  |  |
| 43 | Навантаження сміття вручну | т. | 1 |  |  |  |
| 44 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 1 |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |