*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 25-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Красна, буд. 11 (2-й поверх)**

**Загальна площа, що підлягає ремонту, 44,34 м2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** |
| **12.12-18.12** | **19.12-25.12** | **26.12-31.12** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж дерев’яного накриття | м2 | 44,3 |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж дерев’яних лаг | шт. | 10 |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж покриття з лінолеуму | м2 | 44,3 |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж плінтусів | м. пог | 27 |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |
| 5 | Улаштування стін з гіпсокартону | м2 | 67,5 |  |  |  |
| 6 | Улаштування перестінка з гіпсокартону | м2 | 15 |  |  |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 20 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 15 |  |  |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 15 |  |  |  |
| 9 | Ґрунтування стін  | м2 | 82,5 |  |  |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 67,5 |  |  |  |
| 11 | Ґрунтування укосів | м. пог | 15 |  |  |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 15 |  |  |  |
| 13 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 14 |  |  |  |
| 14 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 14 |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 42 |  |  |  |
| 16 |  Улаштування натяжної стелі | м2 | 2 |  |  |  |
| 17 | Ґрунтування стель | м2 | 42 |  |  |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стелі, підготовлених під фарбування | м2 | 42 |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж дверної коробки | шт. | 2 |  |  |  |
| 20 | Монтаж дверного полотна | шт. | 2 |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування чистової стяжки підлоги з використанням цементно-піщаної суміші | м2 | 44,3 |  |  |  |
| 22 | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки | м2 | 2 |  |  |  |
| 23 | Заповнення швів керамогранітної плитки | м2 | 2 |  |  |  |
| 24 | Засипання керамзиту | м3 | 4 |  |  |  |
| 25 | Укладання лінолеуму на цементно-піщану основу | м2 | 42 |  |  |  |
| 26 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах або дюбелях | м. пог | 27 |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |
| 27 | Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВП 3х1,5 мм2, 3х1.5; та 2х1.5 ) в штробах | м. пог | 70 |  |  |  |
| 28 | Монтаж та розведення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 24 |  |  |  |
| 29 | Монтаж світильників | шт. | 5 |  |  |  |
| 30 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при прихованій проводці, 1-2-клавiшних | шт. | 3 |  |  |  |
| 31 | Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при прихованій проводці | шт. | 20 |  |  |  |
| 32 | Встановлення вентилятору до санвузлу | од. | 1 |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 2 |  |  |  |
| 34 | Прокладання труб водовідводу | м.пог. | 2 |  |  |  |
| 35 | Встановлення унітазів | шт. | 1 |  |  |  |
| 36 | Встановлення умивальників | шт. | 1 |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж конструкції з гіпсокартону | м.пог | 4 |  |  |  |
| 38 | Доставка будівельних матеріалів | т | 4 |  |  |  |
| 39 | Послуги вантажників з розвантаження плитки та мішків 25 кг. з будівельними матеріалами  | т | 4 |  |  |  |
| 40 | Навантаження сміття вручну | т. | 2 |  |  |  |
| 41 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 2 |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |