*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 37-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/1.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/1.

Загальна площа 18,51 м2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Листопад-Грудень 2023** | **Грудень 2023** |
| **23.11****-****26.11** | **27.11****-****03.12** | **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** | **18.12****-****24.12** | **25.12****-****29.12** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж віконих блоків в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Знімання шпалер з стін | м2 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж ленолеума | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж штукатурки | м2 | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж плитки на стінах | м2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж унітазу | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  Демонтаж душового піддону (з бетону) 80х80 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  Демонтаж стяжки | м2 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  Демонтаж електромереж | м.пог | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  Демонтаж цегляного перестінка | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Прорізання дверного пройому | м2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Демонтаж каналізаційних труб | м.пог | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  Демонтаж радіаторів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Знімання дверного полотна | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 30 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштуваня перестінка з пеноблоків | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Грунтування стін | м2 | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Грунтування укосів | м. пог. | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування підвесної стелі типу [Амстронг] | м2 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж дверей ПВХ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж вікон ПВХ | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж підвіконня | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-цементної суміщі (50мм) | м2 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Укладання лінолеуму | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг 3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) зовні по стінах та стелях | м. пог | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Встановлення короба під автомати (кількість модулів 3) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж витяжки в санвузол | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж та підключення автоматичних вимикачів | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж світильників | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Прокладання труб каналізації  | м. пог. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж трапа під душову зону | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж інклюзивного приладдя для душової зони | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж електробойлера 100л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення унітаза | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж інклюзивного приладдя для унітазу | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Встановлення умивальників | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Монтаж радіаторів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Вивезення будівельного сміття | т. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Підсилення дверних пройомів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |