## Techncial offer
Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері ITB 11-2026 на укладення рамкового договору на закупівлю генераторів та зарядних станцій
Будь ласка, використовуйте цю форму для подання Вашої технічної пропозиції
ЦІНИ НЕ ВКАЗУВАТИ у цій формі!
Назва постачальника:
Код ЄДРПОУ/ІПН
Прізвище та ім’я контактної особи/ відповідального менеджера
Телефон (організації, контактної особи)
№ з/п | Найменування товару | Технічні хакактеристики товару, що запрошується | Повне найменування (марка і модель) товару, що пропонується Постачальником | Технічні характеристики товару, що пропонується Постачальником
Лот 1: Бензинові генератори (в т.ч. газові та інверторні)
1.1 | Інверторний генератор 2,0 кВт | Номінальна потужність: 1.8 кВт Максимальна потужність: 2 кВт Вид палива: Двопаливні (газ + бензин) Тип альтернатора: Інверторний Система пуску: Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, Датчик рівня палива, З дисплеєм, Захисний кожух, Лічильник мотогодин Час автономної роботи: 12 год Об'єм двигуна: до 80 куб см Витрата палива: 0.3 л/год Об'єм паливного бака: 5 л Матеріал обмотки: Мідь Об'єм масляного картера: 0.4 л Рівень шуму: не більше 62 дБ Додатково: вбудований редуктор, шланг для підключення газового балону
1.2 | Електрогенератор 2,1 кВт | Номінальна потужність: 2,1 кВт Максимальна потужність: 2,2 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), вольтметр Об'єм двигуна: 196 куб см Витрата палива: 1.6 л/год Об'єм паливного бака: 15 л Матеріал обмотки: Мідь Об'єм масляного картера: 1.6-1,7 л Рівень шуму не більше 75 дБ
1.3 | Інверторний генератор 3,0 кВт | Номінальна потужність: 3,0 кВт Максимальна потужність: 3,3 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Інверторний Система пуску: Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня палива, З виходом постійного струму 12 В, З вольтметром, З колесами, З правильною синусоїдою, Захисний кожух Час автономної роботи: 5,5 год Об'єм двигуна: 196 куб см Витрата палива: 1.3 л/год Об'єм паливного бака: 7,5 л Матеріал обмотки: Мідь Об'єм масляного картера: 0.6 л Рівень шуму: не більше 95 дБ
1.4 | Електрогенератор 3,5 кВт | Номінальна потужність: 3,5 кВт Максимальна потужність: 3,8 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR) Об'єм двигуна: 223 куб см Об'єм масляного картера: 0.6 л Витрата палива: 1,3 л/год Об'єм паливного бака: 28 л Матеріал обмотки: Мідь Особливості: на колесах Рівень шуму: не більше 72 дБ
1.5 | Інверторний генератор 4,1 кВт | Номінальна потужність: 4,1 кВт Максимальна потужність: 4,6 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Інверторний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, Датчик рівня палива, Захисний кожух, З колесами Час автономної роботи: 7 год Об'єм двигуна: 225 куб см Витрата палива: 2,0 л/год Об'єм масляного картера: 0,6 л Об'єм паливного бака: 15 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 75 дБ
1.6 | Електрогенератор 5,0 кВт | Номінальна потужність: 5,0 кВт Максимальна потужність: 5,5 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 3 Розетки: 1 х 16 А (380 В), 2 x 16 А (220/230 В) Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, Датчик рівня палива, З вольтметром, З колесами, Лічильник мотогодин Час автономної роботи: до 12 год Об'єм двигуна: 420 куб см Витрата палива: 2,2 л/год Об'єм масляного картера: 1,1 л Об'єм паливного бака: 28 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму не більше 95 дБ
1.7 | Інверторний генератор 5,0 кВт | Номінальна потужність: 5,0 кВт Максимальна потужність: 5,5 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Інверторний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, Датчик рівня палива, З вольтметром, Лічильник мотогодин, З виходом постійного струму 12 В Час автономної роботи: 3,8 год Об'єм двигуна: 223 куб см Витрата палива: 2,9 л/год Об'єм паливного бака: 11 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму не більше 70 дБ
1.8 | Інверторний генератор 6,0 кВт | Номінальна потужність: 6,0 кВт Максимальна потужність: 6,5 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Інверторний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, Датчик рівня палива, Захисний кожух, Колеса Час автономної роботи: 9 год Об'єм двигуна: 236 куб см Витрата палива: 2,9 л/год Об'єм масляного картера: 0,6 л Об'єм паливного бака: 15 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 80 дБ
1.9 | Електрогенератор 7,0 кВт | Номінальна потужність: 7,0 кВт Максимальна потужність: 7,5 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 3 Розетки: 1 x 32 А (400 В), 3 x 16 А (220/230 В) Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, З вольтметром, З дисплеєм, Лічильник мотогодин Час автономної роботи: 10,5 год Об'єм двигуна: 450 куб см Витрата палива: 2,5 л/год Об'єм масляного картера: 1,1 л Об'єм паливного бака: 26 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 96 дБ
1.10 | Інверторний генератор 8,0 кВт | Номінальна потужність: 8,0 кВт Максимальна потужність: 8,5 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Інверторний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, З виходом постійного струму 12 В, З дисплеєм, З колесами, З правильною синусоїдою, Лічильник мотогодин Час автономної роботи: 5,4 год Об'єм двигуна: 420 куб см Витрата палива: ~0.5 - 3 л/год Об'єм масляного картера: 1,0 л Об'єм паливного бака: 17 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 95 дБ
1.11 | Електрогенератор 8,0 кВт | Номінальна потужність: 8,0 кВт Максимальна потужність: 8,5 кВт Вид палива: Бензин Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 3 Розетки: 1 x 16 А (230 В), 1 x 32 А (400 В) Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, Датчик рівня палива, З колесами. Час автономної роботи: 8 год Об'єм паливного бака: 25 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 97 дБ
Лот 2: Дизельні генератори
2.1 | Дизельний генератор 2,8 кВт | Номінальна потужність: 2,9 кВт Максимальна потужність: 3,0 кВт Вид палива: Дизель Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), вольтметр, транспортувальні колеса Час автономної роботи: 6 год Об'єм двигуна: 247 куб см Витрата палива: 0,45 л/год Об'єм масляного картера: 1,1 л Об'єм паливного бака: 12,5 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 93 дБ
2.2 | Дизельний генератор 3,0 кВт | Номінальна потужність: 3,0 кВт Максимальна потужність: 5,0 кВт Вид палива: Дизель Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 3 Розетки: 1 х 230V/16A, 1 х 380V/16A Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), Датчик рівня оливи, З вольтметром, З колесами, в захисному кожухі Час автономної роботи: 11 год Об'єм двигуна: 418 куб см Витрата палива: 1,4 л/год Об'єм масляного картера: 1,65 л Об'єм паливного бака: 16,0 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 77 дБ
2.3 | Дизельний генератор 4,2 кВт | Номінальна потужність: 4,2 кВт Максимальна потужність: 5,0 кВт Вид палива: Дизель Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), колеса Час автономної роботи: 8 год Об'єм двигуна: 406 куб см Витрата палива: 1,9 л/год Об'єм масляного картера: 1,6 л Об'єм паливного бака: 15 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 95 дБ
2.4 | Дизельний генератор 6,0 кВт | Номінальна потужність: 6,0 кВт Максимальна потужність: 7,0 кВт Вид палива: Дизель Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 1 Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR) Час автономної роботи: 6 год Об'єм двигуна: 531 куб см Витрата палива: 2,0 л/год Об'єм масляного картера: 1,7 л Об'єм паливного бака: 12,5 л Матеріал обмотки: Мідь Додатково: 4 колеса і ручка Рівень шуму: не більше 75 дБ
2.5 | Дизельний генератор 10,0 кВт | Номінальна потужність: 10,0 кВт Максимальна потужність: 11,0 кВт Вид палива: Дизель Тип альтернатора: Синхронний Система пуску: Електростартер/Ручний стартер Кількість фаз: 3 Розетки: 1 x 16 А (230 В), 1 x 16 А (380 В) Оснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR), колеса Час автономної роботи: 10 год Об'єм двигуна: 762 куб см Витрата палива: 2,0 л/год Об'єм масляного картера: 1,5 л Об'єм паливного бака: 20 л Матеріал обмотки: Мідь Рівень шуму: не більше 78 дБ
Лот 3: Зарядні станції
3.1 | Зарядна станція (Ємність, Вт•год 1024 Вт) | Ємність: 1024 Вт·год Номінальна потужність: 1800 Вт Пікова потужність: не менш ніж 3600 Вт Тип акумулятора: LiFePO₄ Швидкість заряду від мережі: не більш ніж 1 год. Виходи змінного струму: 4 × AC 220/230V Виходи постійного струму: 2 × 12,6 В / 3 А 1 x Car Power Output: 12.6V / 10A USB Type-A: 2 × 36 Вт (макс.) USB Type-C: 2 × 140 Вт ДЖБ/UPS: Підтримує Інформаційний дисплей: Так
3.2 | Зарядна станція (Ємність, Вт•год 2048 Вт) | Ємність: 2048 Вт·год Потужність DC: 126 Вт Потужність USB Type-C: 1 x 100 Вт, 2 x 30 Вт Потужність USB Type-A: 18 Вт Номінальна потужність: 2400 Вт Пікова потужність: не менш ніж 4800 Вт Розетка AC 230V: 4 Час заряджання (від мережі): До 70 хвилин Віддалене керування: Wi-Fi, Bluetooth Форма вихідного сигналу: Чиста синусоїда Цикли заряджання: не менш ніж 3000 USB: не менш ніж Type-C ×3, Type-A ×1 Дисплей: є Підключення: Сонячна батарея, мережа, прикурювач Тип акумулятора: LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний)
3.3 | Зарядна станція (Ємність, Вт•год 3600 Вт) | Ємність: 3600 Вт·год Номінальна потужність: 3600 Вт Пікова потужність: не менш ніж 7200 Вт Тип акумулятора: LiFePO₄ Швидкість заряду від мережі: не більш ніж 3 год. Виходи змінного струму: 4 × AC 220/230V Виходи постійного струму: 2 × 12,6 В / 3А / 38 Вт 1 x Автомобільний порт: 12.6V / 10A / 126W USB Type-A: 2 × 12 Вт USB-A: 2 х Quick Charge 3.0 18Вт USB Type-C: 2 × 100 Вт ДЖБ/UPS: Підтримує Інформаційний дисплей: Так
3.4 | Зарядна станція (Ємність, Вт•год 4096 Вт) | Ємність: 4096 Вт·год Номінальна потужність: 4000 Вт Пікова потужність: не менш ніж 8000 Вт Тип акумулятора: LiFePO₄ Швидкість заряду від мережі: не більш ніж 3 год. Виходи змінного струму: 5 × AC 220/230V Виходи постійного струму: 1 × 12,6 В / 5 А USB Type-A: 2 × 18 Вт USB Type-C: 2 × 100 Вт ДЖБ/UPS: Підтримує Інформаційний дисплей: Так
П.І.Б. уповноваженої особи:
Підпис:
Дата:
Печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.