Додаток 2 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «Болгарська молодь в Україні «Другари» до участі у тендері RFP 02-2025 на укладення разового договору на ремонт приміщень м. Первомайськ, Миколаївська область, вул.Театральна 35

Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт приміщень м. Первомайськ, Миколаївська область, вул.Театральна 35

Загальна площа приміщень в якому будуть виконуватись ремонтні роботи: 55,85 м2 (площа санвузлу = 7,25м2; площа холу = 48,6м2)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Січень - Лютий 2026 |  |  |  |  | Березень 2026 |  |  |  | Квітень 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.01– 01.02 | 02.02– 08.02 | 09.02– 15.02 | 16.02 – 22.02 | 23.02 – 28.02 | 01.03 – 08.03 | 09.03 – 15.03 | 16.03 – 22.03 | 23.03 – 30.03 | 01.04 – 05.04 | 06.04 – 12.04 | 13.04 – 19.04 |
| Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки стін | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж штукатурного покриття стін | м2 | 15,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж лінолеума (підлога) | м2 | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей 2300х900 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання труб водопровідних | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж світильника | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж розеток та вимикачів | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж вікон | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж електропроводки | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування самовирівнювальної стяжки | м2 | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм | м2 | 10,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням | м2 | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заповнення швів плитки | м2 | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 3. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мурування стін з газоблоків | м2 | 15,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Грунтування стін | м2 | 31,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщина шару 40мм, при нанесенні за 2 рази по маяках | м2 | 31,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування стін | м2 | 31,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Укладання плитки на стіни з фугуванням | м2 | 31,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 4. Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Влаштування стелі типу "Армстронг" | м2 | 55,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 5. Монтаж обладнання (сантехнічне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка труби водопровідної | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прокладка труби каналізаційної | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Встановлення ПВХ дверей 2300х1000 (Сендвичь панель) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж умивальника | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж унітазу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж поручня для інклюзивного туалету | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Встановлення дзеркала поворотного | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Встановлення сушарки для рук (з усіма розхідниками) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж тримача для паперу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Встановлення гігієнічного душу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Встановлення трапу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Влаштування електричного щита зовнішнього з автоматами | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прокладання кабеля | м.п. | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення та підключення розеток та вимикачів | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановлення світильників | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Встановлення водонагрівача | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Встановлення рушникосушарки електричної | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Встановлення витяжного вентилятора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення комплекту для виклику персоналу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 7. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж вікон | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Вивіз будівельного сміття | т | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Доставка матеріалів | т | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Послуги вантажників | т | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________