## Financial Offer_ЛОТ 1
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 12-2026 на укладання разових договорів на ремонт приміщень МТП в Полтавській та Кіровоградській областях
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця:
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Лот 1. Проведення поточних ремонтних робіт будівлі гуртожитку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, буд. 8.
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка* | Зазначити марку та модель матеріалу, обладнання, що будуть використовуватись та встановлюватись на об'єкті ремонту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Покрівля
Розділ 1. Демонтажні роботи
1 | Очищення покрівлі з руберойду | м2 | 908 |  | 0
1 | Мішки для будівельного сміття (з покрівлі, з кімнат) | шт | 300 |  | 0
2 | Демонтаж існуючих дерев'яних дверей виходу на покрівлю 0,80х1,31 (h) (з розширенням прорізу до 0,90 без влаштування нової перемички) | шт | 1 |  | 0
3 | Обрізання карнизного звісу | м-п | 110 |  | 0
1 | Диск відрізнийм d=125 | шт | 8 |  | 0
4 | Розбирання кам'яної кладки із цегли вентканалів (верхні 3 ряди кладки) | м3 | 1.9 |  | 0
5 | Зрізання виступів кам'яної кладки із цегли на примиканнях | м-п | 109 |  | 0
1 | Диск відрізнийм d=230 | шт | 3 |  | 0
6 | Тимчасовий перенос або підняття з покрівлі зовнішніх електропроводів над покрівлею на період проведення покрівельних робіт, демонтаж недіючих антен | к-т | 1 |  | 0
| Розділ 2. Покрівельні роботи |  |  |  | 0
7 | Кладка цегли рядова (включаючи приготування розчину, використовуючи частково б/в цеглу) | м3 | 3.8 |  | 0
1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 279.08 |  | 0
2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1.13 |  | 0
3 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 330 |  | 0
8 | Укладання геотекстилю на покрівлю | м2 | 908 |  | 0
1 | Геотекстиль 300г/м2 | м2 | 998 |  | 0
9 | Монтаж ПВХ-мембрани на покрівлю | м2 | 908 |  | 0
1 | ПВХ-мембрана 1.5мм | м2 | 1045 |  | 0
2 | Комплект кріплення ПВХ-мембрани на покрівлі | шт | 3050 |  | 0
3 | Рейка прижимна | м-п | 115 |  | 0
4 | Комплект кріплення рейки прижимної | шт | 600 |  | 0
5 | ПВХ-мембрана 1.5мм неармована (для опайки кутів) | м2 | 10 |  | 0
10 | Монтаж аераторів на покрівлю | шт | 12 |  | 0
1 | Аератор | шт | 12 |  | 0
11 | Опайка стійок (антен) | шт | 5 |  | 0
1 | ПВХ-мембрана 1.5мм неармована | м2 | 3 |  | 0
2 | Герметик поліуретановий | балон | 2 |  | 0
12 | Влаштування примиканнь до цегляних стін, парапетів, вентканалів (загальна довжина 109м.п.) | м2 | 77 |  | 0
1 | ПВХ-мембрана 1.5мм | м2 | 88 |  | 0
2 | Геотекстиль 300г/м2 | м2 | 88 |  | 0
3 | Рейка прижимна | м-п | 79 |  | 0
4 | Комплект кріплення рейки прижимної (з пресшайбою) | шт | 400 |  | 0
5 | Комплект кріплення мембрани до парапетів (з прижимною шайбою) | шт | 200 |  | 0
6 | Герметик поліуретановий | балон | 9 |  | 0
13 | Опайка парапетів ПВХ-мембраною с заворотом | м2 | 24 |  | 0
1 | ПВХ-мембрана 1.5мм | м2 | 24 |  | 0
2 | Геотекстиль 300г/м2 | м2 | 24 |  | 0
3 | Комплект кріплення мембрани до парапетів (з прижимною шайбою) | шт | 200 |  | 0
14 | Виготовлення та монтаж капельника карнизного звісу з ПВХ-жесті (встановлюється на звіси покрівлі, на звіси покрівлі виходу, на парапети) | м-п | 167 |  | 0
1 | ПВХ-жесть | м2 | 28 |  | 0
2 | Комплект кріплення рейки прижимної | шт | 1300 |  | 0
15 | Виготовлення та монтаж каркасу накривок вентканалів | м-п | 33 |  | 0
1 | Профільована труба 25х25х3 | м-п | 190 |  | 0
2 | Диск відрізнийм d=125 | шт | 10 |  | 0
3 | Електроди | кг | 6 |  | 0
4 | Грунт-емаль | кг | 5 |  | 0
16 | Виготовлення та монтаж накривок вентканалів | м-п | 33 |  | 0
1 | Сталь оцинкована листова | м2 | 17.5 |  | 0
2 | Комплект кріплення | шт | 150 |  | 0
17 | Монтаж дверей вихіду на покрівлю металопластикових 0,9х1,31 (h) | м2 | 1.18 |  | 0
1 | Блок вхідний дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 1.18 |  | 0
2 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | балон | 0.37 |  | 0
3 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 8 |  | 0
4 | Рейка прижимна (сталь оцинкована листова ) | м-п | 8 |  | 0
5 | Комплект кріплення рейки прижимної (з пресшайбою) | шт | 40 |  | 0
| Кімнати |  |  |  | 0
| Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  | 0
1 | Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь) | шт | 8 |  | 0
2 | Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів) | шт | 8 |  | 0
3 | Знімання шпалер | м2 | 329 |  | 0
4 | Демонтаж дерев'яних плінтусів | м-п | 125 |  | 0
5 | Відбивання штукатурки по цеглі зі стін (ремонт пошкоджених ділянок) | м2 | 17 |  | 0
6 | Протигрибкова обробка стін, стель в місцях затікань | м2 | 24 |  | 0
1 | Протигрибкова грунтовка глибокого проникнення | л | 4.8 |  | 0
| Розділ 2. Вікна та двері |  |  |  | 0
7 | Монтаж та регулювання віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж та оздоблення відливу, москітної сітки, підвіконня, внутрішніх та зовнішніх укосів, примикань) | м2 | 22 |  | 0
1 | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне. Москітна сітка в комплекті. | м2 | 22 |  | 0
2 | Фарба фасадна | кг | 3.3 |  | 0
3 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 4.4 |  | 0
4 | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | м | 66 |  | 0
5 | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | м2 | 24.2 |  | 0
6 | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | м | 69.3 |  | 0
7 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | балон | 6.87 |  | 0
8 | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 11 |  | 0
9 | Клей для керамічної плитки | кг | 33 |  | 0
10 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 132 |  | 0
11 | Герметик акриловий, білий | балон | 1.54 |  | 0
8 | Монтаж дверей металопластикових міжкімнатних (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 1.6 |  | 0
1 | Блок дверний металопластиковий міжкімнатний (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 1.6 |  | 0
2 | Фарба фасадна | кг | 0.24 |  | 0
3 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0.32 |  | 0
4 | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | м | 4.8 |  | 0
5 | Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння | м2 | 1.76 |  | 0
6 | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | м | 5.04 |  | 0
7 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | балон | 0.5 |  | 0
8 | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 0.72 |  | 0
9 | Клей для керамічної плитки | кг | 2.4 |  | 0
10 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 9.6 |  | 0
11 | Герметик акриловий, білий | балон | 0.12 |  | 0
9 | Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 13 |  | 0
1 | Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 13 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.6 |  | 0
3 | Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм | м | 37.5 |  | 0
4 | Профіль монтажний ПВХ F-подібний | м | 37.5 |  | 0
5 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | балон | 4.1 |  | 0
6 | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 5.85 |  | 0
7 | Клей для керамічної плитки | кг | 19.5 |  | 0
8 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 78 |  | 0
| Розділ 3. Підлога |  |  |  | 0
10 | Укладання OSB-плит на підлогу | м2 | 121.6 |  | 0
1 | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | м2 | 124.04 |  | 0
2 | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 18.24 |  | 0
3 | Саморіз 3,5x55 мм | шт | 2432 |  | 0
11 | Укладання лінолеуму | м2 | 121.6 |  | 0
1 | Лінолеум напівкомерційний | м2 | 124.04 |  | 0
12 | Монтаж плінтуса пластикового | м-п | 125 |  | 0
1 | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою) | м | 126.25 |  | 0
13 | Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші (душова кімната) | м2 | 3.1 |  | 0
1 | Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) | м2 | 3.41 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 0.62 |  | 0
3 | Затирка для швів | кг | 1.26 |  | 0
4 | Клей для керамічної плитки | кг | 20.15 |  | 0
| Розділ 4. Стіни |  |  |  | 0
14 | Ручне штукатурення цементним розчином (включаючи приготування розчину) | м2 | 17 |  | 0
1 | Суміш універсальна М-150 3в1 (Мурування, Штукатурка, Стяжка) | кг | 612 |  | 0
15 | Підготування стін під шпалери | м2 | 329 |  | 0
1 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 82.25 |  | 0
2 | Шпаклівка фінішна | кг | 394.8 |  | 0
16 | Поклейка шпалер на стіну | м2 | 329 |  | 0
1 | Вінілові шпалери на флізеліновій основі | м2 | 378.35 |  | 0
2 | Клей для шпалер | кг | 3.74 |  | 0
17 | Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші (душова кімната) | м2 | 17 |  | 0
1 | Плитки керамічні для стін, (включаючи хрестики або СВП) | м2 | 18.7 |  | 0
2 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 3.4 |  | 0
3 | Затирка для швів | кг | 6.91 |  | 0
4 | Клей для керамічноі плитки | кг | 110.5 |  | 0
18 | Пофарбування радіаторів | шт | 8 |  | 0
1 | Грунт-фарба | кг | 10 |  | 0
| Розділ 5. Стеля |  |  |  | 0
19 | Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи) | м2 | 124.7 |  | 0
1 | Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2 | м2 | 124.7 |  | 0
| Розділ 6. Сантехнічні роботи |  |  |  | 0
20 | Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1 |  | 0
1 | Душовий бокс (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | шт | 1 |  | 0
21 | Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики) | шт | 1 |  | 0
1 | Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500-2000W | шт | 1 |  | 0
22 | Прокладання поліпропіленових труб водопостачання та опалення дiаметром до 32 мм | м-п | 8 |  | 0
1 | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | м | 8 |  | 0
23 | Розведення труб каналізації з ПП труб дiаметром до 110 мм, товщина стінки 2,7 мм. (внутр.) | м-п | 6 |  | 0
1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації). (внутр.) | м | 6 |  | 0
| Розділ 7. Електромонтажні роботи |  |  |  | 0
24 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2 | м-п | 280 |  | 0
1 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 92.4 |  | 0
2 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 243.6 |  | 0
25 | Установлення та підключення розеток | шт | 21 |  | 0
1 | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | шт | 21 |  | 0
26 | Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних | шт | 8 |  | 0
1 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 8 |  | 0
27 | Установлення світлодіодних світильників | шт | 8 |  | 0
1 | Світильник LED 24Вт (стельовий) | шт | 8 |  | 0
28 | Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза | шт | 2 |  | 0
1 | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | шт | 1 |  | 0
2 | Диференційний автомат 16 А | шт | 1 |  | 0
| Розділ 8. Меблі |  |  |  | 0
29 | Збирання та встановлення меблів | шт | 56 |  | 0
1 | Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог | шт. | 21 |  | 0
2 | Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90х60 або аналог | шт. | 7 |  | 0
3 | Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000х450х540 або аналог | шт. | 21 |  | 0
4 | Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог | шт. | 7 |  | 0
5 | Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог | шт. | 21 |  | 0
6 | Ролета тканинна NewTex Льон LUX Сірий або аналог | м2 | 22 |  | 0
| Розділ 9. Перевезення вантажів та доставка |  |  |  | 0
30 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону) | т/км | 100 |  | 0
31 | Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону) | т/км | 100 |  | 0
32 | Послуги автокрана (підйом матеріалів на покрівлю) | год. | 5 |  | 0
33 | Послуги автокрана (спуск буд. сміття з покрівлі) | год. | 5 |  | 0
34 | Підйом/спуск матеріалів вручну на 5 поверх | т | 15 |  | 0
35 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | т | 15 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.

## ЛОТ 2
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 12-2026 на укладання разових договорів на ремонт приміщень МТП в Полтавській та Кіровоградській областях
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця:
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!
Будь ласка, не робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції
Лот 2. Проведення поточних ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Голованівській р-н, с. Завалля вул.Соборна, 64
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка* | Зазначити марку та модель матеріалу, обладнання, що будуть використовуватись та встановлюватись на об'єкті ремонту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І етап/крок/черга
. | Розділ 1. Демонтажні роботи
1 | Розбирання кам'яної кладки із цегли | м3 | 1.9 |  | 0
2 | Розбирання дерев'яних перегородок | м2 | 52 |  | 0
3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель | м2 | 114 |  | 0
4 | Демонтаж плитки зі стін та підлог | м2 | 96 |  | 0
5 | Демонтаж інснуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь) | шт | 14 |  | 0
6 | Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів) | шт | 16 |  | 0
7 | Знімання шпалер | м2 | 240 |  | 0
8 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 78 |  | 0
9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 218 |  | 0
10 | Демонтаж дерев'яної підлоги (лаги , ДВП, ДСП ) | м2 | 4 |  | 0
11 | Демонтаж дерев'яних плвнтусів | м.п. | 95 |  | 0
12 | Демонтаж стяжки | м2 | 48 |  | 0
13 | Пробивання отворів в стінах | шт | 6 |  | 0
14 | Демонтаж санітарно-технічного приладдя (унітаз, ванна, умивальник, мийка, бойлер, змішувачі) | шт | 18 |  | 0
15 | Демонтаж трубопроводів | м-п | 24 |  | 0
16 | Демонтаж електрообладнання (включаючи демонтаж електричних точок) | шт | 38 |  | 0
. | Розділ 2. Вікна
17 | Монтаж та регулювання віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж та оздоблення відливу, москітної сітки, підвіконня, внутрішніх та зовнішніх укосів, примикань) | м2 | 24.5 |  | 0
- | Фарба фасадна | кг | 12 |  | 0
- | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 28 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 10 |  | 0
- | Шпаклівка стартова | кг | 30 |  | 0
- | Шпаклівка фінішна | кг | 20 |  | 0
- | Клей для гіпсокартону | кг | 20 |  | 0
- | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне. Москітна сітка в комплекті. | м2 | 24.5 |  | 0
- | Кутик перфорований | м | 65 |  | 0
- | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 65 |  | 0
- | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | балон | 4 |  | 0
- | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 3 |  | 0
- | Клей для керамічної плитки | кг | 20 |  | 0
- | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 80 |  | 0
- | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 28 |  | 0
. | Розділ 3. Підлоги (І етап)
18 | Укладання OSB-плит на підлогу | м2 | 205 |  | 0
- | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | м2 | 209.1 |  | 0
- | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 10 |  | 0
- | Саморіз 3,5x55 мм | шт | 2050 |  | 0
19 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м2 | 48 |  | 0
- | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 52.8 |  | 0
20 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 48 |  | 0
- | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 998.4 |  | 0
- | Пісок природний, збагачений | м3 | 2.784 |  | 0
. | Розділ 4. Стіни (І етап)
21 | Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) | м3 | 4 |  | 0
- | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 293.76 |  | 0
- | Пісок природний, збагачений | м3 | 1.1808 |  | 0
- | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 1580 |  | 0
22 | Ручне штукатурення цементним розчином (включаючи приготування розчину) | м2 | 123 |  | 0
- | Суміш універсальна М-150 3 в 1 (Мурування, Штукатурка, Стяжка) | кг | 4428 |  | 0
23 | Монтаж гіпсокартону на клей | м2 | 54 |  | 0
- | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 56.7 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 10.8 |  | 0
- | Склострічка самоклейка 50мм | м | 59.4 |  | 0
- | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | кг | 16.2 |  | 0
- | Дюбель-шурупи 6х80мм | шт | 324 |  | 0
- | Клей для гіпсокартону | кг | 270 |  | 0
24 | Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар | м2 | 94 |  | 0
- | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 197.4 |  | 0
- | Профіль UW 100 0,5 мм | м | 141 |  | 0
- | Профіль CW 100 0,5 мм | м | 226.54 |  | 0
- | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 570.58 |  | 0
- | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 3506.2 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 15.98 |  | 0
- | Склострічка самоклейка 50мм | м | 188 |  | 0
- | Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами | кг | 57.34 |  | 0
- | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 45-50 кг/м3 | м2 | 103.4 |  | 0
- | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 235 |  | 0
. | Розділ 5. Сантехнічні роботи (І етап)
25 | Прокладання поліпропіленових труб водопостачання та опалення дiаметром до 32 мм | м-п | 54 |  | 0
- | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | м | 54 |  | 0
26 | Розведення труб каналізації з ПП труб дiаметром до 110 мм, товщина стінки 2,7 мм. (внутр.) | м-п | 22 |  | 0
- | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) внутр. | м | 22 |  | 0
. | Розділ 6. Електромонтажні роботи (І етап)
27 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2 | м-п | 940 |  | 0
- | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 320 |  | 0
- | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 620 |  | 0
ІІ етап/крок/черга
. | Розділ 7. Двері
28 | Монтаж дверей металопластикових міжкімнатних (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 29 |  | 0
- | Фарба фасадна | кг | 10 |  | 0
- | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 24 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 10 |  | 0
- | Шпаклівка стартова | кг | 30 |  | 0
- | Шпаклівка фінішна | кг | 20 |  | 0
- | Клей для гіпсокартону | кг | 20 |  | 0
- | Блок дверний металопластиковий міжкімнатний (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 29 |  | 0
- | Кутик перфорований | м | 80 |  | 0
- | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 80 |  | 0
- | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна | балон | 4 |  | 0
- | Піна-клей монтажна професійна універсальна | балон | 3 |  | 0
- | Клей для керамічної плитки | кг | 20 |  | 0
- | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 100 |  | 0
- | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 24 |  | 0
. | Розділ 8. Підлоги (ІІ етап)
29 | Укладання лінолеуму | м2 | 205 |  | 0
- | Лінолеум напівкомерційний | м2 | 209.1 |  | 0
30 | Монтаж плінтуса пластикового ( з кріпленням) | м-п | 237 |  | 0
- | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою та кріпленням) | м | 239.37 |  | 0
31 | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція | м2 | 90 |  | 0
- | Гідроізоляційна суміш полімерцементна | кг | 270 |  | 0
- | Стрічка гідроізоляційна еластична для захисту кутів і швів | м | 48 |  | 0
32 | Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші з фугуванням | м2 | 48 |  | 0
- | Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) | м2 | 48.96 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 9.6 |  | 0
- | Затирка для швів | кг | 19.488 |  | 0
- | Клей для керамічної плитки | кг | 312 |  | 0
. | Розділ 9. Стіни (ІІ етап)
33 | Підготування стін під фарбування або шпалери (з наклеюванням склосітки штукатурної) | м2 | 249 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 62.25 |  | 0
- | Шпаклівка стартова | кг | 597.6 |  | 0
- | Шпаклівка фінішна | кг | 298.8 |  | 0
- | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 273.9 |  | 0
34 | Підготування гіпсокартонної стіни під фарбування або шпалери | м2 | 242 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 60.5 |  | 0
- | Шпаклівка фінішна | кг | 290.4 |  | 0
35 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні | м2 | 491 |  | 0
- | Фарба водноемульсійна, стійка до миття | кг | 147.3 |  | 0
- | Шпаклівка фінішна | кг | 250.41 |  | 0
36 | Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 135 |  | 0
- | Плитки керамічні для стін, (включаючи хрестики або СВП) | м2 | 136.35 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 27 |  | 0
- | Затирка для швів | кг | 54.81 |  | 0
- | Клей для керамічної плитки | кг | 877.5 |  | 0
. | Розділ 10. Стеля
37 | Підготування стелі під фарбування або шпалери (з наклеюванням склосітки штукатурної) | м2 | 218 |  | 0
- | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 54.5 |  | 0
- | Шпаклівка стартова | кг | 523.2 |  | 0
- | Шпаклівка фінішна | кг | 261.6 |  | 0
- | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 239.8 |  | 0
38 | Монтаж багета з фарбуванням | м-п | 237 |  | 0
- | Стельовий плінтус 2000x45x45 мм | м | 239.37 |  | 0
39 | Фарбування стель водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні | м2 | 218 |  | 0
- | Фарба водноемульсійна, стійка до миття , 2кл. | кг | 61.04 |  | 0
- | Шпаклівка фінішна | кг | 119.9 |  | 0
40 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу) | м2 | 35 |  | 0
- | Панель ПВХ | м2 | 35 |  | 0
- | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 48 |  | 0
- | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 92 |  | 0
- | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 250 |  | 0
- | Саморіз з пресшайбою 4,2x19 мм | шт | 350 |  | 0
- | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 155 |  | 0
- | Профіль ПВХ стартовий | м | 48 |  | 0
- | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 400 |  | 0
. | Розділ 11. Сантехнічні роботи (ІІ етап)
41 | Установлення сантехнічних перегородок | м2 | 48 |  | 0
- | Перегородка сантехнічна | м2 | 48 |  | 0
42 | Установлення душового комплекту (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 6 |  | 0
- | Душовий комплект (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | шт | 6 |  | 0
43 | Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 6 |  | 0
- | Унітаз-компакт з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | шт | 6 |  | 0
44 | Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 6 |  | 0
- | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | комплект | 6 |  | 0
45 | Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | комплект | 2 |  | 0
- | Тумба для кухні 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм (з змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) | шт | 2 |  | 0
46 | Монтаж гідроакумулятора | шт | 1 |  | 0
- | Гідроакумулятор 50 літрів | шт | 1 |  | 0
. | Розділ 12. Електромонтажні роботи (ІІ етап)
47 | Установка електрощитка масою до 3 кг | шт | 3 |  | 0
- | Щиток пластиковий на 8 модулів | шт | 3 |  | 0
48 | Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза | шт | 16 |  | 0
- | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | шт | 6 |  | 0
- | Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С | шт | 6 |  | 0
- | Диференційний автомат 16 А | шт | 4 |  | 0
49 | Установлення та підключення розеток | шт | 47 |  | 0
- | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | шт | 47 |  | 0
50 | Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних | шт | 18 |  | 0
- | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 18 |  | 0
51 | Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики) | шт | 4 |  | 0
- | Бойлер електричний настінний, тен - сухий, ємність 100л, 1500-2000W, комплектація - Клапан запобіжний. | шт | 4 |  | 0
52 | Установлення світлодіодних світильників | шт | 42 |  | 0
- | Світильник LED 24Вт (стельовий) | шт | 42 |  | 0
. | Розділ 13. Вентиляція
53 | Установлення врізного або канального вентилятора. | шт | 6 |  | 0
- | Витяжний вентилятор діам. 100мм (потужність 40-100Вт) | шт | 6 |  | 0
54 | Розведення труб вентиляції дiаметром 100 мм | м-п | 18 |  | 0
- | Канал вентиляційний діам. 100мм (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | шт | 18 |  | 0
ІІІ етап/крок/черга
Розділ 14. Меблі з урахуванням збирання та встановлення
55 | Плита електрична з духовою шафою (Зони нагріву Склокерамічні). Напруга 220 В. Потужність: 7,8 кВт. | шт | 4 |  | 0
56 | Витяжка кухона, ширина 590-600мм , Продуктивність 700 м3/год | шт | 4 |  | 0
57 | Односпальне ліжко для спального місця розміром 90х200 см | шт | 23 |  | 0
58 | Матрац ортопедичний 90x200 см | шт | 23 |  | 0
59 | Подушка Біла Антиалергенне волокно Чохол з блискавкою 50х70 см | шт | 23 |  | 0
60 | Кухня модульна ЛДСП / МДФ Стільниця с кромкой АБС, Тумби нижні з ящиком 60(ширина)х82(h)х46,9 - 3шт (габаритні розміри +- 2см) . Шафи верхні 60х61х31,5 см (+- 2 см) - 3шт. | шт | 2 |  | 0
61 | Стільці кухонні 530x465x830 мм (+-50 мм) | шт | 31 |  | 0
62 | Стіл письмовий ДСП 16 мм 75x120x60 см (+-2 см) | шт | 9 |  | 0
63 | Шафа-купе 1792x600x2420 мм (+- 20 мм) двері ДСП/дзеркало/ДСП | шт | 3 |  | 0
64 | Шафа-купе 1192x600x2420 мм (+- 20 мм) двері ДСП/дзеркало/ДСП | шт | 4 |  | 0
65 | Холодильник двокамерний, 250л. No Frost. | шт | 4 |  | 0
66 | Пральна машина автомат Завантаження фронтальне, 6 кг. | шт | 4 |  | 0
67 | Сушильна машина. Максимальне завантаження 8 кг. | шт | 4 |  | 0
68 | Ролети тканинні, індивідуального виготовлення шириною від 50см до 100см, висотою до 145 см. з фіксацією на лісці. | м² | 33 |  | 0
69 | Мікрохвильова піч (НВЧ), Напруга 220 В. Потужність700Вт. | шт | 2 |  | 0
. | Розділ 15. Перевезення вантажів та доставка
70 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону) | км | 220 |  | 0
71 | Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону) | км | 15 |  | 0
72 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | 1 т | 8 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.