## Financial Offer
Додаток 3 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 15-2025 на укладення разового договору на поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, сщ. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: | [6 empty] | Високий сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. | Примітка*
Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142. Загальна площа приміщень в яких будуть виконуватись ремонтні роботи: 227,35 м² (Тамбур (S=11,25м²), Теплогенераторна (S=11,84м²), Коридор (S=11,84м²), Коридор (S=18,46м²), Рукомийна (S=6,67м²), Санвузол для МГН (S=4,0м²), Універсальний санвузол (S=2,08м²), Кабінет (S=15,44м²), Кабінет (S=21,25м²), Актова зала (S=68,55м²), Загальна зона (S=35,34м²), Кабінет (S=16,29м²), Електрощитова (S=4,34м²)).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Загально-будівельні роботи
1.1 | Демонтажні роботи
1.1.1 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5 |  | 0
1.1.2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  | 0
1.1.3 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 4 |  | 0
1.1.4 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 27 |  | 0
1.1.5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м.п. | 26 |  | 0
1.1.6 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2 | м2 | 37 |  | 0
1.1.7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 9 |  | 0
1.1.8 | Знімання дверних полотен | м2 | 33 |  | 0
1.1.9 | Знімання дверних [віконних] наборів урізних | шт | 34 |  | 0
1.1.10 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 413 |  | 0
1.1.11 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0.6 |  | 0
1.1.12 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  | 0
1.1.13 | Розбирання поштукатуреної підшивки стель | м2 | 240 |  | 0
1.1.14 | Розбирання засипки міжповерхових перекриттів | м2 | 240 |  | 0
1.1.15 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 175 |  | 0
1.1.16 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 175 |  | 0
1.1.17 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 175 |  | 0
1.1.18 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м.п. | 150 |  | 0
1.1.19 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 57 |  | 0
1.1.20 | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах | м3 | 9 |  | 0
1.1.21 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 36 |  | 0
1.1.22 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 16 |  | 0
1.1.23 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м.п. | 200 |  | 0
1.1.24 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 6 |  | 0
1.1.25 | (Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 6 |  | 0
1.1.26 | (Демонтаж) Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |  | 0
1.1.27 | (Демонтаж) Монтаж машини плоскодрукарської малої | шт | 1 |  | 0
1.1.28 | (Демонтаж) Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.] | шт | 2 |  | 0
1.1.29 | (Демонтаж) Установлення котлів опалювальних чавунних секційних водогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год.] | шт | 12 |  | 0
1.1.30 | Навантаження сміття вручну | т | 70 |  | 0
1.1.31 | Перевезення сміття до 50 км | т | 70 |  | 0
1.2 | Стіни
1.2.1 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0.5 |  | 0
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0.01 |  | 0
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 201 |  | 0
1.2.2 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0.2 |  | 0
| Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0.04 |  | 0
| Пісок природний, збагачений | м3 | 0.2 |  | 0
1.2.3 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 3 |  | 0
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 1141 |  | 0
1.2.4 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0.7 |  | 0
| Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0.22 |  | 0
| Пісок природний, збагачений | м3 | 0.9 |  | 0
1.2.5 | Улаштування підстильного шару піщаного під фундаменти перегородок | м3 | 0.54 |  | 0
| Пісок природний, рядовий | м3 | 0.61 |  | 0
1.2.6 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 | м3 | 2.71 |  | 0
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С15/20 | кг | 2.76 |  | 0
1.2.7 | Виготовлення армуючого каркасу | т | 0.1 |  | 0
| Арматура А-400С, діаметр 10 мм | т | 0.082 |  | 0
| Арматура А-240, діаметр 6 мм | т | 0.02 |  | 0
1.2.8 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0.1 |  | 0
| Фіксатор арматури, стілець посиленний | шт | 250 |  | 0
1.2.9 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари включаючі матеріали на бітумній основі | м2 | 9.3 |  | 0
1.2.10 | Мурування внутрішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 12.1 |  | 0
| Газобетонний блок СТОУНЛАЙТ 600x200x150 мм D-500 гладкий | м3 | 12 |  | 0
| Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0.09 |  | 0
| Суміш для укладання пінобетонних блоків | кг | 303 |  | 0
| Монтажна піна професійна універсальна | шт | 17 |  | 0
| Кутник металевий універсальний 100x50x35мм 2,5мм. | шт | 156 |  | 0
| Смуга 1х300х100 (Д-1) | шт | 50 |  | 0
| Нагель оцинкований | шт | 100 |  | 0
| Дюбель кріплення | шт | 100 |  | 0
| Дюбель 6*40 мм | шт | 624 |  | 0
1.2.11 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази /нанесення адгезійного містку/ | м2 | 68 |  | 0
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 10 |  | 0
| Суміш для укладання пінобетонних блоків | кг | 306 |  | 0
1.2.12 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 2 |  | 0
| Гіпсокартон вологостійкий 2500x1200х12,5 мм | м2 | 3 |  | 0
| Профіль CD 60/3 м 0,6 мм | м.п. | 9 |  | 0
| Профіль UW 50/3 м 0,5 мм | м.п. | 7 |  | 0
| ПВХ кутики перфоровані з сіткою | м.п. | 25 |  | 0
| Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 23 |  | 0
| Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 5 |  | 0
| Саморіз 3,5х25 | шт | 87 |  | 0
| Саморіз 3,5х9,5 | шт | 32 |  | 0
1.2.13 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м.п. | 25 |  | 0
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1 |  | 0
| Стрічка армувальна | м.п. | 28 |  | 0
| Шпаклівка для швів гіпсокартону 25 кг | кг | 10 |  | 0
1.2.14 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 140 |  | 0
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2 |  | 0
| Мінераловатний утеплювач - 100мм | м2 | 145 |  | 0
| Профиль CD 60х27 | м.п. | 252 |  | 0
| Профиль UD 27х28 | м.п. | 122 |  | 0
| Листи гіпсокартоні ЛГКВ 1.2*3.0 12, 5мм | м2 | 147 |  | 0
| Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 429 |  | 0
| Саморезы 3,5х35 | шт | 2380 |  | 0
| Підвіс прямий П-подібний для гіпсокартону 60х170х0.8 мм | шт | 560 |  | 0
| Стрічка армувальна | м.п. | 121 |  | 0
| Шпаклівка для швів гіпсокартону 25 кг | кг | 44 |  | 0
1.2.15 | Прибивання по стінах маячних рейок | м.п. | 546 |  | 0
| Маячні профілі металеві оцинковані | м.п. | 546 |  | 0
1.2.16 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 236 |  | 0
1.2.17 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 /до товщини 30 мм/ | м2 | 236 |  | 0
1.2.18 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 7.1 |  | 0
| Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 2.14 |  | 0
| Пісок природний, збагачений | м3 | 8.5 |  | 0
1.2.19 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 129 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 26 |  | 0
1.2.20 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 129 |  | 0
| Штукатурка стартова | кг | 641 |  | 0
1.2.21 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м.п. | 10 |  | 0
| Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм | м.п. | 11 |  | 0
1.2.22 | Установлення кутника для штукатурки алюмінієвого | м.п. | 10 |  | 0
| Кутник алюміній 20x10x2x2000 мм | м.п. | 11 |  | 0
1.3 | Перемички
ПР-1 (3 шт)
1.3.1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м.п. | 2 |  | 0
1.3.2 | Виготовлення вручну драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | t/т | 0.1775 |  | 0
| Сталь кутова 100х8 мм | t/т | 0.154 |  | 0
| Смуга - 6x100х380 | t/т | 0.0342 |  | 0
1.3.3 | Улаштування перемичок із металевих балок | t/т | 0.1775 |  | 0
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 101 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 26 |  | 0
| Шпилька різьбова М16x510 | шт | 15 |  | 0
| Гайка М16 | шт | 30 |  | 0
| Шайба 16 | шт | 30 |  | 0
1.3.4 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  | 0
1.3.5 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 3 |  | 0
| Фарба для металу молоткова коричнева 0.75 л | кг | 2 |  | 0
1.3.6 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 4 |  | 0
| Штукатурна суміш цементно-вапняна | кг | 114 |  | 0
1.3.7 | Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків /закладання проємів/ | м3 | 0.9 |  | 0
| Газобетонний блок 600x200x150 мм D-500 гладкий | м3 | 0.9 |  | 0
| Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0.01 |  | 0
| Суміш для укладання пінобетонних блоків | кг | 22 |  | 0
| Монтажна піна Ceresit професійна універсальна | шт | 2 |  | 0
| Кутник металевий універсальний 100x50x35мм 2,5мм. | шт | 24 |  | 0
| Дюбель 6*40 мм | шт | 96 |  | 0
ПР-2 (3 шт)
1.3.8 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м.п. | 5 |  | 0
1.3.9 | Виготовлення вручну драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0.0317 |  | 0
| Сталь кутова 50х5 мм | т | 0.0336 |  | 0
1.3.10 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0.0317 |  | 0
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 18 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 26 |  | 0
| Шпилька різьбова М16x510 | шт | 15 |  | 0
| Гайка М16 | шт | 30 |  | 0
| Шайба 16 | шт | 30 |  | 0
1.3.11 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  | 0
1.3.12 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 3 |  | 0
| Фарба для металу Hammerite молоткова коричнева 0.75 л | кг | 2 |  | 0
1.3.13 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 1 |  | 0
| Штукатурна суміш цементно-вапняна | кг | 20 |  | 0
ПР-3 (5 шт)
1.3.14 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м.п. | 9 |  | 0
1.3.15 | Виготовлення вручну драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0.0641 |  | 0
| Сталь кутова 50х5 мм | т | 0.068 |  | 0
1.3.16 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0.0641 |  | 0
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 37 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 26 |  | 0
| Шпилька різьбова М16x510 | шт | 15 |  | 0
| Гайка М16 | шт | 30 |  | 0
| Шайба 16 | шт | 30 |  | 0
1.3.17 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  | 0
1.3.18 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 3 |  | 0
| Фарба для металу Hammerite молоткова коричнева 0.75 л | кг | 2 |  | 0
1.3.19 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 2 |  | 0
| Штукатурна суміш цементно-вапняна | кг | 40 |  | 0
1.4 | Оздоблювальнi роботи
СТЕЛЯ
1.4.1 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 230 |  | 0
1.4.2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 230 |  | 0
| Т-профiль металевий довжиною 3,6 м | м.п. | 218 |  | 0
| Т-профiль металевий довжиною 1,2 м | м.п. | 436 |  | 0
| Т-профiль металевий довжиною 0,6 м | м.п. | 218 |  | 0
| Кут пристінний | м.п. | 248 |  | 0
| Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 680 |  | 0
| Підвіс прямий | шт | 183 |  | 0
| Тяга підвісу | шт | 183 |  | 0
| Плита Armstrong 600х600х12 мм | м2 | 199 |  | 0
| Плита підвісної стелі алюмінієва білий мат 600х600х5 мм | м2 | 43 |  | 0
СТІНИ
1.4.3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 504 |  | 0
1.4.4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати /до 5 мм/ | м2 | 504 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 101 |  | 0
| Штукатурка стартова | кг | 1510 |  | 0
| Тонкошарова шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 1007 |  | 0
1.4.5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 504 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 101 |  | 0
| Фарба інтер'єрна акрилова мат білий 10 л | кг | 202 |  | 0
| Пигмент | кг | 7 |  | 0
1.4.6 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 68 |  | 0
| Керамічна плитка (матова 300x600х8мм) | м2 | 69 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 441 |  | 0
| Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм | кг | 28 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 14 |  | 0
| Пластмасові хрестики для плитки | шт | 288 |  | 0
ВІКОННІ УКОСИ
1.4.7 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками /Розчищення заповнень швів від монтажної піни між стіною та конструкцією рами вікна/ | м2 | 11 |  | 0
1.4.8 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 23 |  | 0
| Стрічка зовнішня паропропускаюча віконна 10x500cм | шт | 30 |  | 0
| Стрічка внутрішня пароізоляційна віконна 10x1250cм | шт | 12 |  | 0
| Стрічка герметизуюча бутилова 75 мм x 10 м алюмінієва /для нижнього укосу/ | шт | 15 |  | 0
1.4.9 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків прокладками на клею в один ряд | м.п. | 149 |  | 0
| Ущільнююча стрічка ПСУС 300-15/4 | м.п. | 156 |  | 0
1.4.10 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм /підливка під підвіконня/ | м2 | 9 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0.18 |  | 0
1.4.11 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати /до 50 мм/ | м2 | 9 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0.26 |  | 0
1.4.12 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 26 |  | 0
1.4.13 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 1.2 |  | 0
| Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0.34 |  | 0
| Пісок природний, збагачений | м3 | 1.4 |  | 0
1.4.14 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 26 |  | 0
1.4.15 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати /до 5 мм/ | м2 | 26 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 6 |  | 0
| Штукатурка стартова | кг | 129 |  | 0
| Стрічка пароізоляційна | м.п. | 86 |  | 0
1.4.16 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 26 |  | 0
| Шпаклівка фінішна | кг | 52 |  | 0
1.4.17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 26 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 7 |  | 0
| Фарба інтер'єрна матова латексна | кг | 11 |  | 0
| Пигмент | кг | 1 |  | 0
1.4.18 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м.п. | 86 |  | 0
| Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм | м.п. | 91 |  | 0
ДВЕРНІ УКОСИ
1.4.19 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 2 |  | 0
| Стрічка зовнішня паропропускаюча віконна 10x500cм | шт | 2 |  | 0
| Стрічка внутрішня пароізоляційна віконна 10x1250cм | шт | 1 |  | 0
| Стрічка герметизуюча бутилова 75 мм x 10 м алюмінієва /для нижнього укоса/ | шт | 1 |  | 0
1.4.20 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 11 |  | 0
1.4.21 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0.5 |  | 0
| Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0.14 |  | 0
| Пісок природний, збагачений | м3 | 0.6 |  | 0
1.4.22 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 11 |  | 0
1.4.23 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати /до 5 мм/ | м2 | 11 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 3 |  | 0
| Штукатурка стартова | кг | 52 |  | 0
| Стрічка пароізоляційна | м.п. | 35 |  | 0
1.4.24 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 11 |  | 0
| Шпаклівка фінішна | кг | 21 |  | 0
1.4.25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 3 |  | 0
| Фарба інтер'єрна матова латексна | кг | 5 |  | 0
| Пигмент | кг | 1 |  | 0
1.4.26 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м.п. | 86 |  | 0
| Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм | м.п. | 91 |  | 0
1.5 | Підлоги
ТИП 1
1.5.1 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit C 69 товщиною 5 мм | м2 | 28 |  | 0
1.5.2 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 28 |  | 0
| Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 або аналог | кг | 6 |  | 0
| Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 або аналог | кг | 3 |  | 0
| Самовирівнююча суміш Ceresit СN 69 або аналог | кг | 998 |  | 0
1.5.3 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 28 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 6 |  | 0
| Пластмасові хрестики для плитки | шт | 118 |  | 0
| Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм | кг | 12 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 181 |  | 0
| Плитка керамогранітна gray 60х60 | м2 | 29 |  | 0
ТИП 2
1.5.4 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 47.7 |  | 0
| Пісок природний, рядовий | м3 | 53.5 |  | 0
1.5.5 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок /внахлест на 100 мм/ | м2 | 210 |  | 0
| Плiвка пароізоляційна (паробар'єр) | м2 | 242 |  | 0
1.5.6 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 19.1 |  | 0
| Екструзійний пінополістирол щільністю35кг/м3 б=100 мм | м3 | 19.5 |  | 0
1.5.7 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 191 |  | 0
| Плівка поліетиленова (чорна) товщиною 200 мкм | м2 | 220 |  | 0
1.5.8 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 191 |  | 0
1.5.9 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм) | м2 | 191 |  | 0
1.5.10 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 19.5 |  | 0
| Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 8.12 |  | 0
| Пісок природний, збагачений | м3 | 22.7 |  | 0
1.5.11 | Армування стяжки композитною сіткою | м2 | 191 |  | 0
| Пластмасові фіксатори | шт | 858 |  | 0
| Композитна сітка 50х50х3мм | м2 | 210 |  | 0
1.5.12 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 191 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 39 |  | 0
| Пластмасові хрестики для плитки | шт | 809 |  | 0
| Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм | кг | 78 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 1241 |  | 0
| Плитка керамогранітна gray 60х60 | м2 | 195 |  | 0
ТИП 3
1.5.13 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 3.2 |  | 0
| Пісок природний, рядовий | м3 | 3.6 |  | 0
1.5.14 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок /внахлест на 100 мм/ | м2 | 15 |  | 0
| Плiвка пароізоляційна (паробар'єр) | м2 | 15 |  | 0
1.5.15 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 1.3 |  | 0
| Екструзійний пінополістирол щільністю35кг/м3 б=100 мм | м3 | 1.3 |  | 0
1.5.16 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 13 |  | 0
| Плівка поліетиленова (чорна) товщиною 200 мкм | м2 | 15 |  | 0
1.5.17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 13 |  | 0
1.5.18 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм) | м2 | 13 |  | 0
1.5.19 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 1.3 |  | 0
| Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0.55 |  | 0
| Пісок природний, збагачений | м3 | 1.6 |  | 0
1.5.20 | Армування стяжки композитною сіткою | м2 | 13 |  | 0
| Пластмасові фіксатори | шт | 57 |  | 0
| Композитна сітка 50х50х3мм | м2 | 15 |  | 0
1.5.21 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм /с заведенням на стіни на 300 мм/ | м2 | 17 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 4 |  | 0
| Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 або аналог | кг | 47 |  | 0
1.5.22 | Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit | м.п. | 32 |  | 0
| Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 або аналог | кг | 125 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 1 |  | 0
| Експрес-цемент Ceresit СX 5 або аналог | кг | 43 |  | 0
| Герметизуюча стрічка Ceresit СL 152 або аналог для влаштування деформаційних швів | м.п. | 32 |  | 0
1.5.23 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 13 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 3 |  | 0
| Пластмасові хрестики для плитки | шт | 55 |  | 0
| Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм | кг | 6 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 215 |  | 0
| Плитка керамогранітна gray 60х60 | м2 | 34 |  | 0
РІЗНІ РОБОТИ
1.5.24 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 17 |  | 0
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 4 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 4 |  | 0
| Плитка керамогранітна gray 60х60 | м2 | 18 |  | 0
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 або аналог | кг | 41 |  | 0
| Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм | кг | 8 |  | 0
| Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 70 |  | 0
1.6 | Вiкна
1.6.1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4 |  | 0
| Віконний блок (глухий). Профіль: алюмінієвий (Aluprof, KMD, Framex або аналог). Заповнення: двокамерний склопакет 4i-Ar-4-Ar-4i. Теплопередача: 0,90 м?·К/Вт. | м2 | 4 |  | 0
| Дюбель-шуруп 100х10 мм | шт | 28 |  | 0
| Монтажна піна | л | 2 |  | 0
| Герметик силіконовий універсальний прозорий | л | 1 |  | 0
1.6.2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм /підливка під підвіконня/ | м2 | 15 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0.31 |  | 0
1.6.3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати /до 50 мм/ | м2 | 15 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0.46 |  | 0
1.6.4 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м.п. | 28 |  | 0
| Підвіконні дошки шириною 400мм (в комплекті с заглушками) | м.п. | 29 |  | 0
| Монтажна піна | л | 4 |  | 0
1.6.5 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м.п. | 27 |  | 0
| Відливи з пофарбованої сталі шириною - 350мм | м.п. | 28 |  | 0
| Шурупи самонарізні | шт | 108 |  | 0
| Гермобутил | кг | 8 |  | 0
1.7 | Дверi
1.7.1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 18 |  | 0
| Дверний блок (зовнішній, одностулковий). Профіль: алюмінієвий (Aluprof, KMD, Framex або аналог). Заповнення: двокамерний склопакет4ESG-16-4- 16- 4ESG. Теплопередача: 0,75 м?·К/Вт. Замок: багатозапірний, циліндр ключ- ключ. Петлі: 3 шт., типу GU (Німеччина). Ручки: трубчасті. Дотягувач: GEZE 2000 або аналог. Монтаж: безпоріговий, із випадаючимпорогом. Колір профілю: зовні — RAL 9005, всередині— RAL 9003 | м2 | 18 |  | 0
| Дюбель-шуруп 150х10 мм | шт | 62 |  | 0
| Монтажна піна | л | 3 |  | 0
1.7.2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6 |  | 0
| Дверний блок (металевий, глухий, протипожежний EI-30). Розмір: 860х2060 мм (вис.). Тип: одностулкові, згідно ДСТУ БВ.2.6- 77:2009. Коробка: цільногнутий профіль з чвертю (В— 85 мм, товщина — 1,2 або 1,5 мм), ГОСТ 8639-82. Полотно: з листової сталі (х/к), товщина 1 або 1,2 мм з обох сторін, ГОСТ 19904. Заповнення: мінеральна вата 50 мм. Товщина полотна: 52 мм. Петлі: точені, 3 шт., Parafire (розмір 140 або 180 мм), з регулюванням по висоті. Лиштва: зовнішня, ширина 30 мм. Замок: врізний протипожежний комплект з ручкою BLACK. Ущільнення: по периметру — Stomil SanokD (14х12 мм), термострічка (2?10/20 мм). Фарбування: порошкове, білий колір. Дотягувач: встановлений на полотно для автоматичного зачинення. | шт | 2 |  | 0
| Дверний блок (металевий, глухий, протипожежний EI-60). Розмір: 960х1600 мм (вис.). Тип: одностулкові, згідно ДСТУ БВ.2.6- 77:2009. Коробка: цільногнутий профіль з чвертю (В-85 мм, товщина-1,2 або 1,5 мм), ГОСТ 8639-82. Полотно: з листової сталі (х/к), товщина 1 або 1,2 мм з обох сторін, ГОСТ 19904. Заповнення: мінеральна вата 50 мм. Товщина полотна: 52 мм. Петлі: точені, 3 шт., Parafire (розмір 140або 180 мм), з регулюванням по висоті. Лиштва: зовнішня, ширина 30 ммЗамок: врізний протипожежний комплект з ручкою BLACK. Ущільнення: по периметру - Stomil SanokD (14х12 мм), термострічка (2х10/20 мм). Фарбування: порошкове, сірий колір | шт | 1 |  | 0
1.7.3 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м.п. | 17 |  | 0
| Монтажна піна протипожежна B1 | л | 3 |  | 0
1.7.4 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9 | шт | 2 |  | 0
| Дверний блок (внутрішній). Розмір: 950х2050 мм (вис.).Виробник: індивідуальне виготовлення АртПорте, колекція Нью-Йорк (або аналог). Колір: білий. Полотно: розмір 900х2000 мм (вис.), товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольорі з коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка; Замок із накладками під циліндр (ключключ); Петлі врізні карткові - 3 шт | шт | 1 |  | 0
| Дверний блок (внутрішній). Розмір: 850х2050 мм (вис.). Виробник: індивідуальне виготовлення АртПорте, колекція Нью-Йорк (або аналог). Колір: білий. Полотно: розмір 800х2000 мм (вис. ),товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольоріз коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка; Замок із накладками під циліндр (ключ вертушка); Петлі врізні карткові - 3 шт. | шт | 1 |  | 0
| Монтажна піна | л | 2 |  | 0
| Дюбель-шуруп 150х10 мм | шт | 16 |  | 0
| Наличники | м.п. | 22 |  | 0
1.7.5 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13 | шт | 5 |  | 0
| Дверний блок (внутрішній). Розмір: 1150х2050 мм (вис.). Виробник: індивідуальне виготовлення АртПорте, колекція Нью-Йорк (або аналог). Колір: білий. Полотно: розмір 1000х2000 мм (вис.),товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольоріз коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка; Замок із накладками під циліндр (ключвертушка); Петлі врізні карткові - 3 шт | pcs/шт | 5 |  | 0
| Монтажна піна | л | 3 |  | 0
| Дюбель-шуруп 150х10 мм | шт | 40 |  | 0
| Наличники | м.п. | 57 |  | 0
1.7.6 | Установлення пластикової лиштви (к-кт на дверь) | шт | 7 |  | 0
| Пластикова лиштва (к-кт на дверь) | шт | 7 |  | 0
1.7.7 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | шт | 70 |  | 0
| Обмежувач дверний 37 мм алюміній | шт | 7 |  | 0
| Ручка дверна | шт | 7 |  | 0
| Петлі врізні карткові -1к-кт | шт | 21 |  | 0
1.7.8 | Установлення замків дверних урізних | шт | 7 |  | 0
| Замок для двері з накладками під циліндр (ключ-ключ) | шт | 7 |  | 0
1.8 | Фасад
1.8.1 | Піскоструминне очищення бетонних і цегельних поверхонь, поверхня вертикальна | м2 | 262 |  | 0
| Пісок природний, рядовий | м3 | 4 |  | 0
1.8.2 | Знепилювання поверхонь | м2 | 262 |  | 0
1.8.3 | Закладення тріщин шириною до 20 мм, глибиною до 100 мм цементним розчином | м.п. | 20 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 | м3 | 0.04 |  | 0
1.8.4 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 41 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 9 |  | 0
1.8.5 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 41 |  | 0
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 8 |  | 0
1.8.6 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 /до 10 мм/ | м2 | 41 |  | 0
| Суміш для приклеювання та армування | кг | 738 |  | 0
1.8.7 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм | м2 | 201 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 81 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 180 pro або аналог для приклеювання мінераловатних плит | кг | 1206 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro або аналог для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 1206 |  | 0
| Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог | м2 | 232 |  | 0
| Утеплювач-мінераловатні плити р=135 кг/м., 150 мм | м2 | 222 |  | 0
| Дюбель фасадний д.10 х 220 мм, зі стальним стержнем и термоголовкой TDS | шт | 1625 |  | 0
| Цокольний профіль з крапельником | м.п. | 72 |  | 0
| Профiль для влаштування деформаційних швів | м.п. | 7 |  | 0
| Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм | м.п. | 106 |  | 0
| Кутовий ПВХ профіль з крапельником і армуючою сіткою | м.п. | 26 |  | 0
1.8.8 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 137, зерно 1,5 мм | м2 | 201 |  | 0
| Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СT 137 або аналог, зерно 1,5 ммг | кг | 453 |  | 0
| Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro або аналог для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 151 |  | 0
1.8.9 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 46 | м2 | 201 |  | 0
| Краска фасадная силикон-силикатная Ceresit CT 46 або аналог | кг | 193 |  | 0
| Пігмент | л | 7 |  | 0
1.8.10 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС | м2 | 20 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro або аналог для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 80 |  | 0
| Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог | м2 | 23 |  | 0
ЦОКОЛЬ
1.8.11 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 12 |  | 0
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2 |  | 0
| Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог | кг | 25 |  | 0
1.8.12 | Високоякісне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін гладких | м2 | 62 |  | 0
| Штукатурна цементно-вапняна суміш для внутрішніх робіт | кг | 1711 |  | 0
1.8.13 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 62 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 13 |  | 0
| Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог | кг | 245 |  | 0
1.8.14 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 62 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 абао | л | 25 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 180 pro або для приклеювання мінераловатних плит | кг | 367 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro або для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 367 |  | 0
| Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог | м2 | 71 |  | 0
| Екструзійний пінополістирол, 100 мм | м2 | 68 |  | 0
| Дюбель для теплоізоляції із пластиковим цвяхом 10x160 мм | шт | 494 |  | 0
1.8.15 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС | м2 | 2 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати або аналог | кг | 8 |  | 0
| Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог | м2 | 3 |  | 0
1.8.16 | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 62 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 13 |  | 0
| Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог | кг | 245 |  | 0
1.8.17 | Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно- мозаїчна полімерна Сeresit CT 77, зерно 1,2 - 1,6 мм | м2 | 62 |  | 0
| Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СT 77 або аналог | кг | 233 |  | 0
| Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro або аналог для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 46 |  | 0
1.8.18 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м.п. | 5 |  | 0
| Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм | м.п. | 6 |  | 0
1.8.19 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м.п. | 72 |  | 0
| Монтажна піна | л | 14 |  | 0
1.8.20 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд /примикання між вимощенням та цоколем/ | м.п. | 72 |  | 0
| Джгут ущільнювальний із спіненого поліетилену 10 мм | м.п. | 76 |  | 0
1.8.21 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд /примикання між цоколем та цокольною планкою фасадним герметиком/ | м.п. | 72 |  | 0
| Джгут ущільнювальний із спіненого поліетилену 10 мм | м.п. | 76 |  | 0
ЗОВНІШНІ ВІДКОСИ
1.8.22 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм /нижній укос/ | м2 | 18 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 4 |  | 0
| Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог | кг | 212 |  | 0
1.8.23 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 35 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 14 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 180 pro або аналог для приклеювання мінераловатних плит | кг | 206 |  | 0
| Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro або аналог для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 206 |  | 0
| Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог | м2 | 40 |  | 0
| Мінераловатні плити 135, товщиною 20 мм | м2 | 38 |  | 0
| Дюбелі поліамідні зі стальними сердечниками, довжиною 100 мм діаметр 10 мм | шт | 276 |  | 0
1.8.24 | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 137, зерно 1,5 мм | м2 | 35 |  | 0
| Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СT 137, зерно 1,5 мм або аналог | кг | 77 |  | 0
| Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro або аналог для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 26 |  | 0
1.8.25 | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 46 | м2 | 35 |  | 0
| Краска фасадная силикон-силикатная Ceresit CT 46 або аналог | кг | 33 |  | 0
| Пігмент | л | 1 |  | 0
1.9 | Дахове перекриття (ремонт)
1.9.1 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 8.1 |  | 0
| Брус 50х100 мм | м3 | 1.4 |  | 0
| Дошки 32х100мм | м3 | 6.8 |  | 0
1.9.2 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 637 |  | 0
| Засіб для вогнебіозахисту деревини AFS ANTIFIRE IMPREGNAT або аналог | кг | 93 |  | 0
1.9.3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 264 |  | 0
| Пароізоляційний бар'єр | м2 | 304 |  | 0
| Стрічка одностороння 50ммх25м | м.п. | 185 |  | 0
1.9.4 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 230 |  | 0
| Базальтова вата 45 100 мм | м3 | 23.7 |  | 0
1.9.5 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 230 |  | 0
| Базальтова вата 45 50 мм | м3 | 11.9 |  | 0
1.9.6 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 230 |  | 0
| Гідроізоляційна плівка 1300 | м2 | 265 |  | 0
| Стрічка одностороння 50ммх25м | м.п. | 161 |  | 0
1.9.7 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 230 |  | 0
1.9.8 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 230 |  | 0
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 3 |  | 0
| Профіль CD 60/3 м 0,6 мм | м.п. | 587 |  | 0
| Профіль UD 27/3 м 0,6 мм | м.п. | 207 |  | 0
| Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 242 |  | 0
| Підвіс прямий П-подібний для гіпсокартону 60х170х0.8 мм | шт | 161 |  | 0
| Тяга подвісу | шт | 161 |  | 0
| З'єднувач поздовжній для профілю CD 60 | шт | 69 |  | 0
| З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю 0.8 мм | шт | 391 |  | 0
| Самоклеюча ущільнювача стрічка | м.п. | 207 |  | 0
| Армована стрічка | м.п. | 228 |  | 0
| Саморіз 3,5х9,5 | шт | 3588 |  | 0
| Дюбель 6х40мм металевий | шт | 161 |  | 0
| Дюбель 6х40мм пластмасовий | шт | 386 |  | 0
| Саморіз 3,5х25 | шт | 4830 |  | 0
1.10 | Покрiвля
1.10.1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м.п. | 32 |  | 0
1.10.2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 342 |  | 0
1.10.3 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 342 |  | 0
1.10.4 | (Демонтаж) Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм | м2 | 34 |  | 0
1.10.5 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м.п. | 40 |  | 0
| Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 1.1 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0.1 |  | 0
1.10.6 | Улаштування мауерлатів | м3 | 0.6 |  | 0
| Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14- 24 см | м3 | 0.6 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19, 22 мм, ІІІ сорт | м3 | 0.1 |  | 0
| Анкер розпірний 12x250 мм | шт | 100 |  | 0
1.10.7 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 1.4 |  | 0
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, ІІ сорт | м3 | 0.3 |  | 0
| Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0.1 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт | м3 | 1.2 |  | 0
| Скоба ТМЗ д.10 L=500 | шт | 150 |  | 0
1.10.8 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 266 |  | 0
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, ІV сорт | м3 | 1.6 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 3.2 |  | 0
1.10.9 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | м2 | 76 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 2.1 |  | 0
1.10.10 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 1008 |  | 0
1.10.11 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 1.5 |  | 0
| Суміш для вогнезахисту деревини та виробів AFS ANTIFIRE IMPREGNAT або аналог | кг | 144 |  | 0
1.10.12 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 342 |  | 0
| Супердифузійна мембрана | м2 | 393 |  | 0
| Стрічка одностороння 50ммх25м | м.п. | 240 |  | 0
1.10.13 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 342 |  | 0
| Металочерепиця 0,5мм | м2 | 393 |  | 0
| Планка конька з фарбованої сталі (в розгортці 312 мм) | м.п. | 32 |  | 0
| Планка крапельника (в розгортці 160 мм) | м.п. | 112 |  | 0
| Планка снігозатримувача | м.п. | 21 |  | 0
| Саморіз зі свердлом по металу 5.5x25 | шт | 1500 |  | 0
| Герметик покрівельний 310 мл | шт | 3 |  | 0
| Коректор для ремонту подряпин | шт | 3 |  | 0
1.10.14 | Монтаж вентиляційної решітки 600х600мм | шт | 4 |  | 0
| Вентиляційні грати металеві 600х600 мм | шт | 4 |  | 0
Підшивка карнізу
1.10.15 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | м.п. | 53 |  | 0
| Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2- 6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 0.2 |  | 0
| Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт ІІ | м3 | 1 |  | 0
| Софіт перфорований Термастил товщ. 0, 6мм, RAL 9003 | м2 | 25 |  | 0
1.10.16 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м.п. | 106 |  | 0
| Карнизна планка 150х30 з фарбованої сталі товщ. 0,6мм RAL 9003 | м.п. | 56 |  | 0
| Стартовий профіль з фарбованої сталі товщ. 0,6мм RAL 9003 | м.п. | 56 |  | 0
| Саморіз зі свердлом по металу 5.5x25 | шт | 424 |  | 0
1.10.17 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд /Стрічка вентиляційна ПВХ | м.п. | 106 |  | 0
| Стрічка вентиляційна ПВХ | м.п. | 112 |  | 0
Влаштування слухового вікна - 2 шт
1.10.18 | Улаштування слухових вікон | шт | 2 |  | 0
| Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3- 6,5 м, ІІ сорт | м3 | 0.2 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19, 22 мм, ІІІ сорт | м3 | 0.2 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0.2 |  | 0
1.10.19 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 50 |  | 0
| Суміш для вогнезахисту деревини та виробів AFS ANTIFIRE IMPREGNAT або аналог | кг | 8 |  | 0
1.10.20 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м.п. | 3 |  | 0
| Жолоб сталевий L-1350 (в розгорці 150мм) | м.п. | 3 |  | 0
| Саморіз зі свердлом по металу 5.5x25 | шт | 11 |  | 0
1.10.21 | Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті | шт | 2 |  | 0
| Люк-вилаз VELUX 54x83GVT 103 0000 або аналог | шт | 2 |  | 0
| Дюбель-шуруп 100*10 мм | шт | 34 |  | 0
| Піна монтажна 750 мл | л | 2 |  | 0
| Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 1 |  | 0
1.11 | Водостічна система
1.11.1 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 | 50 |  | 0
1.11.2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м.п. | 71 |  | 0
| Ринва, L = 3м, 150/10 | шт | 16 |  | 0
| Труба, d-100мм, L = 3м, 150/100 | шт | 6 |  | 0
| Заглушка ринви 150/100 | шт | 8 |  | 0
| З'єднувач ринви 150/100 | шт | 20 |  | 0
| Кут ринви зовнішній 90 гр. 150/100 | шт | 1 |  | 0
| Кронштейн ринви 32 см – 150/100 | шт | 80 |  | 0
| Воронка - 150/100 | шт | 5 |  | 0
| Коліно труби 60 гр. 150/100 | шт | 10 |  | 0
| З'єднувальна труба, d-100мм, L = 1м, 150/100 | шт | 5 |  | 0
| Хомут труби цегла 150/100 | шт | 25 |  | 0
| Зливне коліно 150/100 | шт | 5 |  | 0
| Шпилька хомута трубы 220 мм | шт | 25 |  | 0
1.12 | РІЗНІ РОБОТИ
Фронтон
1.12.1 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м.п. | 64 |  | 0
| Стартовий профіль з фарбованої сталі товщ. 0,6мм RAL 9003 | м.п. | 64 |  | 0
| Саморіз зі свердлом по металу 5.5x25 | шт | 256 |  | 0
1.12.2 | Улаштування фронтонів | м2 | 34 |  | 0
| Сайдинг металевий 350х3000 мм Ral 7024 мат Сірий графіт | м2 | 41 |  | 0
| Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 408 |  | 0
| Саморіз 3,5х25 | шт | 1558 |  | 0
| Саморіз 3,5х9,5 | шт | 566 |  | 0
1.12.3 | Облицювання каркасів стін перфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм /фронтонних звисів/ | м2 | 27 |  | 0
| Профіль з фарбованої сталі RAL 7024 | м2 | 32 |  | 0
| Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 324 |  | 0
| Саморіз 3,5х25 | шт | 1237 |  | 0
| Саморіз 3,5х9,5 | шт | 450 |  | 0
Підшива ганку
1.12.4 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 18 |  | 0
| Профиль CD 60х27 | м.п. | 46 |  | 0
| Профиль UD 27х28 | м.п. | 17 |  | 0
| Дюбель 6х40 | шт | 42 |  | 0
| Саморезы 3,5х35 | шт | 280 |  | 0
1.12.5 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм | м2 | 18 |  | 0
| Композит 3 мм RAL 7024 | м2 | 19 |  | 0
| Саморіз 3,5х9,5 | шт | 300 |  | 0
Теплоізоляція в місцях встановлення кондиціонеру
1.12.6 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 4 |  | 0
1.12.7 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 4 |  | 0
1.12.8 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 4 |  | 0
1.12.9 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 0.1 |  | 0
| Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0.1 |  | 0
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0.1 |  | 0
| Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0.1 |  | 0
1.12.10 | Ставлення високотривких болтів | шт | 4 |  | 0
| Шпилька М10, L=360, в комплекті з двома гайками М10, шайбами | шт | 4 |  | 0
| Хімічний анкер епоксидно- акриловий | шт | 1 |  | 0
1.13 | Ганок головного входу (Фрагмент 1)
1.13.1 | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | м.п. | 6 |  | 0
1.13.2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0.2 |  | 0
1.13.3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 2 |  | 0
1.13.4 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 20 |  | 0
1.13.5 | Ставлення високотривких болтів | шт | 20 |  | 0
| Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0.0025 |  | 0
1.13.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 0.7 |  | 0
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0.7 |  | 0
| Сітка д.10А400С, яч. 150х150 мм | м2 | 5 |  | 0
| Фіксатор Піраміда 70х80 мм 50 шт. | шт | 30 |  | 0
| Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0.0413 |  | 0
1.13.7 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 2 |  | 0
| Пластмасові хрестики для плитки | шт | 26 |  | 0
| Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм | кг | 3 |  | 0
| Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 або аналог | кг | 39 |  | 0
| Клінкерна плитка 33x33 см (R-12) | м2 | 7 |  | 0
1.13.8 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 5 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 1 |  | 0
| Клінкерна плитка 33x33 см (R-12) | м2 | 5 |  | 0
| Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм | кг | 2 |  | 0
| Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 або аналог | кг | 22 |  | 0
| Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 30 |  | 0
1.13.9 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 8 |  | 0
| Сітка зварна оцинкована д.1, 0 мм вічко 20х20 мм | м2 | 9 |  | 0
1.13.10 | Високоякісне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін гладких | м2 | 8 |  | 0
| Штукатурка стартова цементна | кг | 240 |  | 0
1.13.11 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 8 |  | 0
| Клінкерна плитка 33x33 см (R-12) | м2 | 9 |  | 0
| Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 або аналог | кг | 52 |  | 0
| Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм | кг | 4 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 2 |  | 0
| Пластмасові хрестики для плитки | шт | 34 |  | 0
1.13.12 | Монтаж протиковзкої стрічки шир. 50мм (жовта) самоклеюча | м.п. | 15 |  | 0
| Самоклеюча протиковзка стрічка 50 мм , довжина - 1 метр , Жовта | м.п. | 16 |  | 0
1.13.13 | Установлення металевих огорож без поручня | м.п. | 8 |  | 0
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0.02 |  | 0
| Поручні двотипні з неіржавкої сталі AISI 304 з подвійними та звичайними поручнями (з відривною хвірткою) або аналог | м.п. | 8 |  | 0
| Дюбель-шуруп 150х10 мм | шт | 32 |  | 0
Матеріали
| Гумовий протиковзаючий килимок, 1100х1720 мм, чорний | шт | 1 |  | 0
1.14 | Фундамент під вертикальний підйомник
1.14.1 | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | м.п. | 33 |  | 0
1.14.2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0.2 |  | 0
1.14.3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 0.8 |  | 0
1.14.4 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0.3 |  | 0
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | 0.1 |  | 0
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 0.1 |  | 0
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 0.3 |  | 0
| Клинець, марка 300 | м3 | 0.1 |  | 0
1.14.5 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 5 |  | 0
| Плівка поліетиленова (чорна) товщиною 200 мкм | м2 | 6 |  | 0
1.14.6 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 0.4 |  | 0
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0.4 |  | 0
| Сітка д.10А400С, яч. 150х150 мм | м2 | 6 |  | 0
| Фіксатор Піраміда 70х80 мм 50 шт. | шт | 60 |  | 0
| Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0.0465 |  | 0
1.14.7 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /вручну/ | т | 0.0161 |  | 0
| Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0.0021 |  | 0
| Сталь листова, 10 мм | т | 0.0142 |  | 0
1.14.8 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0.0161 |  | 0
1.14.9 | Монтаж площадки гідравлічної підйомно- опускної, марка КТ-ФПА /підйомник виробництва «Форстор»/ | шт | 1 |  | 0
| Вертикальний підйомник з нержавіючої сталі виробництва «Форстор» або аналог | шт | 1 |  | 0
1.14.10 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 14 |  | 0
1.15 | Ганок запасного виходу
1.15.1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 0.5 |  | 0
1.15.2 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0.4 |  | 0
| Щебінь | м3 | 0.7 |  | 0
1.15.3 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 0.95 |  | 0
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1 |  | 0
| Сітка д.10А400С, яч. 150х150 мм | м2 | 4 |  | 0
| Фіксатор Піраміда 70х80 мм 50 шт. | шт | 60 |  | 0
| Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0.011 |  | 0
1.15.4 | Влаштування покриттів топінг полу | м2 | 4 |  | 0
| Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit СF 56 для промислових підлог | кг | 16 |  | 0
1.15.5 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 4 |  | 0
1.16 | Вимощення
1.16.1 | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | м.п. | 20 |  | 0
1.16.2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0.8 |  | 0
1.16.3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 13 |  | 0
1.16.4 | Армування стяжки композитною сіткою | м2 | 87 |  | 0
| Пластмасові фіксатори | шт | 389 |  | 0
| Сітка д.6 А240, яч.100х100 мм | м2 | 96 |  | 0
1.16.5 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 87 |  | 0
| Щебінь | м3 | 6.5 |  | 0
| Пісок природний, рядовий | м3 | 9.7 |  | 0
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 9.7 |  | 0
1.16.6 | Влаштування покриттів топінг полу | м2 | 87 |  | 0
| Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit СF 56 для промислових підлог або аналог | кг | 433 |  | 0
1.16.7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 87 |  | 0
1.17 | Технологічна частина
1.17.1 | Установлення дзеркала | шт | 2 |  | 0
| Дзеркало 150х60 | шт | 1 |  | 0
| Дзеркало відкидне для МГН 500х700 | шт | 1 |  | 0
1.17.2 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 15 |  | 0
| Поручень з нержавіючої сталі Г-подібний для унітазу 600х850, діаметр труби 38мм | шт | 2 |  | 0
| Поручень з нержавіючої сталі в туалет подвійний відкидний з кріпленням на підлогу на нозі, розмір 800х170 мм, D труби 38 мм | шт | 2 |  | 0
| Дозатор для рідкого мила 380 мл хром | шт | 2 |  | 0
| Кріплення для милиць з нержавіючої сталі | шт | 3 |  | 0
| Тримач паперу туалетного | шт | 2 |  | 0
| Гачок подвійний 35 мм графіт матовий RAL 7024 | шт | 4 |  | 0
1.17.3 | Монтаж дзвоника електричного з кнопкою | шт | 1 |  | 0
| Кнопка виклику персоналу в санвузли та душові здодатковим шнурком P-540H | шт | 1 |  | 0
1.17.4 | Сповіщувач ОС автоматичний ударно- контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі | шт | 1 |  | 0
| Приймач зі звуковим сигналом | шт | 1 |  | 0
| Табличка для виклику допомоги МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ | шт | 1 |  | 0
1.17.5 | Установлення поличок | шт | 19 |  | 0
| Вішалка настінна 90x15, 2x110 см. Дуб Крафт білий. Торці ЛДСП крайковані, фасадні частини вкриті крайкою ABS 2мм, матеріал ЛДСП. | шт | 19 |  | 0
1.17.6 | Установлення сушарок для рук | шт | 1 |  | 0
| Сушарка для рук | шт | 1 |  | 0
1.17.7 | Установлення поличок | шт | 16 |  | 0
| Ролети на вікна розміром 1500х1700(h) | шт | 16 |  | 0
1.17.8 | Установлення тактильних піктограм | шт | 72 |  | 0
| Наклейка на перила "Початок/кінець перил!" | шт | 7 |  | 0
| Тактильні піктограми з шрифтом брайля 300х170мм, ПВХ-3мм | шт | 65 |  | 0
1.17.9 | Обклеювання стiн контрасною ПВХ стрічкою | м2 | 3 |  | 0
| Захисний відбійник з ударостійкого вінілу для стін і кутів, поручень, DC 140 (комплект, в тому числі: кут зовнішній, кут внутрішній) | шт | 5 |  | 0
1.18 | Придбання устаткування. Меблі
| Стул, black колір | шт | 51 |  | 0
| Стул, black колір | шт | 8 |  | 0
| Стіл письмовий LIMFJORDEN 60x120см 4шух білий | шт | 8 |  | 0
| Столик DOKKEDAL 60x60см колір бетон | шт | 2 |  | 0
| Двосторонній магнітно-маркерний фліпчарт 75х100см | шт | 1 |  | 0
| Урна з педаллю 12л | шт | 4 |  | 0
| Металева корзина для паперів, кругла 10 л, срібна | шт | 7 |  | 0
| Диван для очікування VM219 диван розміри 170*80*80 см | шт | 3 |  | 0
| Телевізор Samsung 55" UE55DU8500UXUA | шт | 1 |  | 0
| Брудозахисний килим Лейла темно- сірий1200х1800 | шт | 2 |  | 0
2 | Кондиціонування |  |  |  | 0
2.1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішній блок/ | шт | 1 |  | 0
2.2 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т /внутрішній блок/ | шт | 1 |  | 0
| Спліт-система інверторна настінного типу Q хол = 6,16квт Qтепл. =6,45квт N =1,76 /1,86квт Напруга, В/Гц/Ф~ 220- 240В/50Гц/1Ф (CH-S24FTXF2-NG, COOPER & Hunter) або аналог | шт | 1 |  | 0
2.3 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішній блок/ | шт | 1 |  | 0
| Спліт-система інверторна настінного типу Q хол = 5,30квт Qтепл. =5,65квт N =2,50 /2,80квт Напруга, В/Гц/Ф~ 220- 240В/50Гц/1Ф. Зовнішній блок (на 2 підключення) (CHML-U18RK2-NG, COOPER & Hunter) або аналог | шт | 1 |  | 0
2.4 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т /внутрішній блок/ | шт | 2 |  | 0
| Внутрішній блок CH-S09FTXQ(I) COOPER & Hunter або аналог | шт | 2 |  | 0
2.5 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 10 |  | 0
| Кріплення - кронштейн для зовнішнього блоку (компл.) | шт | 2 |  | 0
| Комплект накидних мідних гайок | шт | 5 |  | 0
2.6 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м.п. | 70 |  | 0
| Трубка мідна д.9,53мм | м.п. | 35 |  | 0
| Трубка мідна д.6,35мм | м.п. | 35 |  | 0
2.7 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м.п. | 70 |  | 0
| Термоізолятор для мідної трубки д.9, 52мм 6мм | м.п. | 36 |  | 0
| Термоізолятор для мідної трубки д.6, 38мм 6мм | м.п. | 36 |  | 0
| Стрічка біла для термоізоляції (100мм) | м.п. | 75 |  | 0
2.8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вініпластових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї | м.п. | 6 |  | 0
| Трубка дренажна жорстка д.16мм | м.п. | 6 |  | 0
| Хомут із гумовою прокладкою (комплект) | шт | 8 |  | 0
2.9 | Прокладання коробів пластикових | м.п. | 30 |  | 0
| Кабельний канал із ПВХ білого кольору 60х40мм | м.п. | 30 |  | 0
| Кут прямий LH 60х40 | шт | 3 |  | 0
2.10 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м.п. | 40 |  | 0
| Міжблочний кабель ПВС 4х1.5 | м.п. | 40 |  | 0
3 | Вентиляція
3.1 | Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год | шт | 6 |  | 0
| Рекуператор PRANA 150 ECO ENERGY або аналог | шт | 1 |  | 0
| Рекуператор PRANA 200 ECO ENERGY або аналог | шт | 5 |  | 0
3.2 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  | 0
| Канальний вентилятоор ТТ 100 L=187 м3/год N=0,033кВт | шт | 1 |  | 0
3.3 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] | шт | 3 |  | 0
| Анемостат 100 ВР | шт | 3 |  | 0
3.4 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4 |  | 0
| Канал пластиковий плоский, переріз 110х55 | шт | 3 |  | 0
| Канал пластиковий плоский, переріз 204х60 | шт | 5 |  | 0
| З'єднувач 110х55 | шт | 3 |  | 0
| З'єднувач 204х60 | шт | 7 |  | 0
| Для з'єднання прямокутних каналів перерізом 55х110мм під кутом 90 градусів Вентс | шт | 3 |  | 0
| Для з'єднання прямокутних каналів перерізом 60х204мм під кутом 90 градусів Вентс | шт | 1 |  | 0
| З'єднувач д.100~110х55 мм | шт | 3 |  | 0
| З'єднувач д.100~204х60 мм | шт | 1 |  | 0
| Трійник 60х204 мм | шт | 2 |  | 0
| Перехід каналів перерізом 55х110мм та 60х204 мм | шт | 2 |  | 0
| Утримувач каналу перерізом 110х55 мм | шт | 5 |  | 0
| Утримувач каналу перерізом 204х60 мм | шт | 10 |  | 0
3.5 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0.7 |  | 0
| Повітропровід гнучкий алюмінієвий Н 100/3 | м.п. | 2 |  | 0
3.6 | Установлення вентиляційного вихіда | шт | 1 |  | 0
| Коньковий елемент (прохідний елемента для фанової труби та вентиляційного виходу) | шт | 1 |  | 0
| Ковпак покрівельний 110 | шт | 1 |  | 0
4 | Опалення
4.1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м.п. | 30 |  | 0
4.2 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м.п. | 30 |  | 0
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0.04 |  | 0
4.3 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 12 |  | 0
4.4 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати /до 510 мм/ | шт | 12 |  | 0
4.5 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | шт | 18 |  | 0
| Радіатор сталевий панельний тип 22 Н=500мм типорозмір l=1,0 м | шт | 18 |  | 0
| Кран Маєвського | шт | 18 |  | 0
| Кронштейн для радіаторів | шт | 18 |  | 0
4.6 | Установлення кранів повітряних | шт | 18 |  | 0
| Термостатичний клапан з попереднім налаштуванням RA-N dy 15 | шт | 18 |  | 0
| Термостатичний элемент (термоголовка) | шт | 18 |  | 0
4.7 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | шт | 18 |  | 0
| Запірний клапан прямий RLV-S dy 15 | шт | 18 |  | 0
4.8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м.п. | 31 |  | 0
| Труба поліпропіленова PN20 20x3,4 мм | м.п. | 31 |  | 0
| Коліно ППР 90' д.20 мм | шт | 90 |  | 0
| Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення 20х1/2” | шт | 36 |  | 0
| Різьба коротка сталева Ду20 | шт | 2 |  | 0
| Хомут з гумовою вкладкою 19-22 | шт | 60 |  | 0
4.9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м.п. | 35 |  | 0
| Труба поліпропіленова PN20 25x4,2 мм | м.п. | 35 |  | 0
| Коліно ППР 20 90 град. | шт | 4 |  | 0
| Трійник ППР 25х20х25 | шт | 14 |  | 0
| Муфта ППР 25 | шт | 6 |  | 0
| Перехід ППР 25х20 | шт | 2 |  | 0
| Хомут з гумовою вкладкою 25-28 | шт | 40 |  | 0
4.10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м.п. | 78 |  | 0
| Труба поліпропіленова PN20 32х5,4 мм | м.п. | 78 |  | 0
| Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм | шт | 2 |  | 0
| Муфта ППР 32 | шт | 12 |  | 0
| Муфта ППР з ВР 32х1” | шт | 2 |  | 0
| Коліно ППР 90 град. 32 мм | шт | 12 |  | 0
| Трійник ППР 32х20х32 | шт | 22 |  | 0
| Перехід ППР 32х25 | шт | 2 |  | 0
| Хомут з гумовою вкладкою 48-53 | шт | 90 |  | 0
4.11 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м.п. | 4 |  | 0
| Гільза ст. д.42х2,0,L=400мм | м.п. | 4 |  | 0
4.12 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м.п. | 144 |  | 0
| Ізоляція для труб 35/6 | м.п. | 80 |  | 0
| Ізоляція для труб 28/6 | м.п. | 36 |  | 0
| Ізоляція для труб 22/6 | м.п. | 32 |  | 0
| Стрічка каучукова 3х50х15000 | м.п. | 47 |  | 0
| Хомути пластикові (стяжки нейлонові) L=400мм | шт | 144 |  | 0
5 | Внутрішній водопровід та каналізація
5.1 | Будівельні роботи
5.1.1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м.п. | 28 |  | 0
5.1.2 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м.п. | 3 |  | 0
5.1.3 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м.п. | 16 |  | 0
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0.02 |  | 0
5.1.4 | На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати | м.п. | 3 |  | 0
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0.01 |  | 0
5.1.5 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати /до 80 мм/ | м.п. | 31 |  | 0
| Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0.11 |  | 0
5.1.6 | Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм | шт | 2 |  | 0
5.1.7 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | шт | 5 |  | 0
5.1.8 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | шт | 1 |  | 0
5.1.9 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0.8 |  | 0
| Пісок природний, рядовий | м3 | 0.9 |  | 0
5.2 | Гарячий водопровід
5.2.1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | шт | 1 |  | 0
| Бойлер V=50л, 2000W (горизонтальний) | шт | 1 |  | 0
5.2.2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м.п. | 16 |  | 0
| Труба поліетиленова PPR д. 20х2,8 | м.п. | 16 |  | 0
| Американка ВР-ВР 1/2" | шт | 1 |  | 0
| Кран кульовий ВР-ВР 1/2" | шт | 2 |  | 0
| Муфта РМЗ 20х1/2" | шт | 1 |  | 0
| Муфта діам. 20 мм | шт | 2 |  | 0
| Коліно ППР 90' д.20 мм | шт | 20 |  | 0
| Коліно ППР 45' д.20 мм | шт | 1 |  | 0
| Настінний кутник МРЗ 20х1/2 | шт | 3 |  | 0
| Трійник PPR 20/20/20 | шт | 4 |  | 0
| Кріплення для труб PPR д.20 | шт | 20 |  | 0
5.2.3 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 3 |  | 0
| Кран угловой 1/2"х1/2" KZ01 | шт | 3 |  | 0
5.2.4 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | шт | 1 |  | 0
| Клапан запобіжний 1/2" | шт | 1 |  | 0
| Шланг д.8/11 мм | м.п. | 2 |  | 0
5.2.5 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм /під'єднання до бойлерів/ | шт | 1 |  | 0
| Кран кульовий ВР-ЗР 1/2" | шт | 1 |  | 0
| Трійник латунний ЗР 1/2" | шт | 1 |  | 0
5.2.6 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м.п. | 16 |  | 0
| Теплоизоляция для труб 22/6 2 м червона | м.п. | 21 |  | 0
| Стрічка каучукова 3х50х15000 | м.п. | 23 |  | 0
5.3 | Холодний водопровід
5.3.1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м.п. | 36 |  | 0
| Труба PPR SDR6 PN20 д.20х3,40 | м.п. | 36 |  | 0
| Відвід 90' д.20 PPR | шт | 20 |  | 0
| Відвід 45' д.20 PPR | шт | 1 |  | 0
| Муфта діам. 20 мм | шт | 5 |  | 0
| Трійник ППР 20/20/20 PN16 | шт | 7 |  | 0
| Планка для змішувача 20х1/2” PPR | шт | 1 |  | 0
| Настінний кутник МРЗ 20х1/2" PN16 | шт | 5 |  | 0
| Муфта РМЗ 20х1/2 | шт | 1 |  | 0
| Кран шаровий ППР д.20 мм | шт | 1 |  | 0
| Кріплення для труб ППР діам.20 | шт | 40 |  | 0
5.3.2 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  | 0
| Різьба сталева приварна діам. 25 мм | шт | 1 |  | 0
5.3.3 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 5 |  | 0
| Кран кутовий 1/2"х1/2" KZ01 | шт | 5 |  | 0
5.3.4 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м.п. | 32 |  | 0
| Теплова ізоляція для труб, д.20 | м.п. | 33 |  | 0
| Стрічка каучукова 3х50х15000 | м.п. | 45 |  | 0
5.4 | Санітарно-технічне обладнання
5.4.1 | Установлення раковин | шт | 3 |  | 0
| Умивальник підвісний 60 х 40 х 12 см | шт | 2 |  | 0
| Умивальник для людей з обмеженими можливостями 65 | шт | 1 |  | 0
| Змішувач медичний | шт | 1 |  | 0
| Змішувач для раковини | шт | 2 |  | 0
| Сифон для умивальника хром. бутиль., с/х, 1 1/4 х1 1/4 | шт | 3 |  | 0
| Шланг для води 1/2В х 1/2В L=500мм | шт | 2 |  | 0
5.4.2 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  | 0
| Змішувач для ванни | шт | 1 |  | 0
| Душовий набір (шланг, лійка) | шт | 1 |  | 0
5.4.3 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 1 |  | 0
| Карниз кутовий 800х1500 в комплекті зі шторою | шт | 1 |  | 0
5.4.4 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | шт | 2 |  | 0
| Унітаз-компакт з сидінням Soft close | шт | 2 |  | 0
| Труба гофрована d110 | шт | 2 |  | 0
| Шланг для води 1/2В х 1/2В L=500мм | шт | 2 |  | 0
5.4.5 | Установлення люків герметичних | шт | 1 |  | 0
| Люк ревізійний 200х200 (пластик) | шт | 1 |  | 0
5.4.6 | Установлення трапів діаметром 100 мм | шт | 2 |  | 0
| Трап для душу зі сталевою решіткою 106x106 мм горизонтальний злив 50 мм | шт | 2 |  | 0
5.5 | Каналізація К-1
5.5.1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м.п. | 17 |  | 0
| Труба ПП 50 L-2000мм | шт | 4 |  | 0
| Труба ПП 50 L-1000мм | шт | 6 |  | 0
| Труба ПП 50 L-700мм | шт | 1 |  | 0
| Труба ПП 50 L-500мм | шт | 3 |  | 0
| Труба ПП 50 L-200мм | шт | 2 |  | 0
| Коліно ПП 90° 50 мм | шт | 8 |  | 0
| Коліно ПП 45° 50 мм | шт | 5 |  | 0
| Коліно ПП 30° 50 мм | шт | 2 |  | 0
| Трійник ПП, d50х50/45 | шт | 2 |  | 0
| Трійник ПП, d50х50/90 | шт | 1 |  | 0
| Ревізія ПП 50 | шт | 1 |  | 0
| Манжет гумовий 50 х 40 мм | шт | 3 |  | 0
| Кріплення для труб ПВХ Era (хомут), d 50 мм, (М8 х 100) | шт | 10 |  | 0
5.5.2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м.п. | 16 |  | 0
| Труба ПП 100 L-200мм | шт | 2 |  | 0
| Труба ПП 100 L-500мм | шт | 1 |  | 0
| Труба ПП 100 L-1000мм | шт | 3 |  | 0
| Труба ПП 100 L-2000мм | шт | 6 |  | 0
| Коліно ПП 87° 110 | шт | 2 |  | 0
| Коліно ПП 45° 110 | шт | 2 |  | 0
| Коліно ПП 15° 110 | шт | 2 |  | 0
| Трійник ПП, d110*110/87' | шт | 3 |  | 0
| Трійник ПП, 110/50/45' | шт | 2 |  | 0
| Редукція ПП 110/50 | шт | 1 |  | 0
| Ревізія ПП 110 | шт | 1 |  | 0
| Ревізія з нержавіючої сталі 150х150 випуск 110 L15 | шт | 1 |  | 0
| Кріплення для труб ПВХ (хомут), d 110 мм, (М8 х 100) | шт | 15 |  | 0
5.5.3 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм | шт | 1 |  | 0
| Коньковий елемент | шт | 1 |  | 0
| Ковпак покрівельний | шт | 1 |  | 0
6 | Електромонтажні роботи
6.1 | Електрощитове обладнання (заміна існуючого щита)
==== ЩО-3 ====
6.1.1 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шт | 1 |  | 0
| Щит пластиковий 688х352х98 мм, вбудований, вик. IP41, на 48 модулів | шт | 1 |  | 0
6.1.2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 22 |  | 0
| Автоматичний вимикач, 3p, C25А (6 kA) | шт | 1 |  | 0
| Автоматичний вимикач, 3p, C16А (6 kA) | шт | 1 |  | 0
| Автоматичний вимикач, 1p, C16А (6 kA) | шт | 6 |  | 0
| Автоматичний вимикач, 1p, B10А (6 kA) | шт | 1 |  | 0
| автоматичний вимикач, 1p, B10А (6 kA) | шт | 4 |  | 0
| Дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А | шт | 4 |  | 0
6.1.3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  | 0
| Незалежний розціплювач, Uк=220 В | шт | 1 |  | 0
6.1.4 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м.п. | 1 |  | 0
| Нульова шина на 12 отворів | шт | 2 |  | 0
6.1.5 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м.п. | 1 |  | 0
| Нульова шина на 15 отворів | шт | 2 |  | 0
6.1.6 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м.п. | 1 |  | 0
| Провід монтажний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією (ПВ3) | м.п. | 1 |  | 0
6.1.7 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | шт | 50 |  | 0
| Наконечник-гильза с ізольованим фланцем для проводу 4 мм2 | шт | 50 |  | 0
6.1.8 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | шт | 10 |  | 0
| Подвійний наконечник-гильза с ізольованим фланцем для проводу 2х4 мм2 | шт | 10 |  | 0
Матеріали
| Обмежувач на DIN-рейку | шт | 8 |  | 0
6.2 | Світильники
6.2.1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 26 |  | 0
| Світлодіодна панель 595*595, LED 36Вт, 3600Лм, IP40 PL ECO 600 E 36W 840 | шт | 24 |  | 0
| Світлодіодна панель 595*595, LED 36Вт, 4320Лм, IP54 Panel 600 | шт | 2 |  | 0
6.2.2 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 7 |  | 0
| Світовий покажчик "Вихід", LED, 4 Вт, IP31, з аккумуляторною батареєю. Тривалість роботи 1 год. | шт | 7 |  | 0
6.2.3 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт | 2 |  | 0
| Світильник накладний, вуличний, 700lm, LED 12Вт IP65 | шт | 2 |  | 0
| LED - лампа, 20Вт, Е27, 4000К | шт | 4 |  | 0
6.2.4 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 13 |  | 0
| Світильник врізний, LED, 8Вт, 800lm, IP44 DL IP44 DN 115 8W 840 WT | шт | 13 |  | 0
6.2.5 | Монтаж блока аварійного живлення | шт | 2 |  | 0
| Блок аварійного живлення для LED - світильника 36 Вт, 220 В | шт | 2 |  | 0
6.3 | Електроустановочні вироби
6.3.1 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 4 |  | 0
| Вимикач одноклавішний, cкритої установки, IP20 | шт | 4 |  | 0
6.3.2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 7 |  | 0
| Вимикач двоклавішний, cкритої установки, IP20 | шт | 6 |  | 0
| Вимикач трьоклавішний, cкритої установки, IP20 | шт | 1 |  | 0
6.3.3 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 2 |  | 0
| Вимикач одноклавішний, відкритої установки, ІР54 | шт | 1 |  | 0
| Вимикач двоклавішний, відкритої установки, ІР54 | шт | 1 |  | 0
6.3.4 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 36 |  | 0
| Штепсельна розетка с з.к. скритої уст-ки, 220В, IP20 | шт | 36 |  | 0
6.3.5 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 4 |  | 0
| Штепсельна розетка с з.к. відкритої уст- ки, 220В, IP54 | шт | 1 |  | 0
| Штепсельна розетка с з.к. відкритої уст- ки, подвійна, 220В, IP20 | шт | 3 |  | 0
6.3.6 | Установлення фотодатчика | шт | 2 |  | 0
| Датчик освітлення (фотореле), 220В, IP54 | шт | 1 |  | 0
6.3.7 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 70 |  | 0
| Розподільча коробка відкритої установки, 80х80х40 | шт | 50 |  | 0
| Розподільча коробка відкритої установки, 100х100х50 | шт | 20 |  | 0
Матеріали
| Установочна коробка | шт | 47 |  | 0
| Клема швидкого монтажу 221-415 | шт | 350 |  | 0
6.4 | Кабельно-провідникова продукція
6.4.1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м.п. | 810 |  | 0
| Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х1,5 | м.п. | 474 |  | 0
| Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х2,5 | м.п. | 361 |  | 0
6.4.2 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м.п. | 100 |  | 0
| Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3 4 | м.п. | 52 |  | 0
| Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3 10 | м.п. | 52 |  | 0
6.5 | Труби й металовироби
6.5.1 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м.п. | 810 |  | 0
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0.17 |  | 0
| Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 20 мм | м.п. | 354 |  | 0
| Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 16 мм | м.п. | 465 |  | 0
| Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 20 мм | шт | 500 |  | 0
| Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 16 мм | шт | 660 |  | 0
6.5.2 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях | м.п. | 10 |  | 0
| Труба металева діам.50мм | м.п. | 10 |  | 0
6.6 | Заземлення
6.6.1 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м.п. | 20 |  | 0
| Сталь штабова 40х4 мм | т | 0.026 |  | 0
6.6.2 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 4 |  | 0
| Сталь кутова 50х50 мм | т | 0.0377 |  | 0
| Загальна вартість | - | - | - | 0
*Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту. Характеристики зазначено у Запрошенні) (інформацію про аналог зазначити у примітках)
П.І.Б. керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності):
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.