

*Додаток 2 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 18-2025 на укладання разових договорів на поточний ремонт приміщень в м. Миколаїв, Миколаївської області*

УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг /виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ 1** | **Поточний ремонт приміщень в міському територіальному центрі соціального обслуговування за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шевченка 19А.** | **(Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)** |
| **ЛОТ 2** | **Поточний ремонт Дитячої художньої школи (філіал): за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська 23/1** | **(Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)** |

**(*Будь ласка, ЗРОБІТЬ відмітку навпроти лоту, участь в якому ви підтверджуєте. НЕ робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції)***

**Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  | |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  | |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  | |
| **Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів** |  | |
| **Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт)** |  | |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  | |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  | |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  | |
| **Строк дії пропозиції** |  | |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Лот 1** **Поточний ремонт приміщень в міському територіальному центрі соціального обслуговування за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шевченка 19А.**

**Загальна площа ремонту: 238,2 м2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Вересень**  **2025** | **Жовтень**  **2025** | | | | **Листопад 2025** | | | | **Грудень 2025** | | |
| **29.09-05.10** | **06.10-12.10** | **13.10-19.10** | **20.10-26.10** | **27.10-02.11** | **03.11-09.11** | **10.11-16.11** | **17.11-23.11** | **24.11-30.11** | **01.12-07.12** | **08.12-14.12** | **15.12-20.12** |
|  | **Розділ . Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Зачищення оздоблення стін** | м2 | 640,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Зачищення оздоблення віконних укосів** | м/п | 60,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Демонтаж леноліума на підлозі** | м2 | 233,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Демонтаж цегляної перегородки** | м² | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Демонтаж плитки зі стін** | м² | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Демонтаж плитки з підлоги** | м² | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Нарізка штраби для електричного проводу** | м/п | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Демонтаж складу в коридорі (з фанери)** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Демонтаж дверей** | шт | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Демонтаж умивальника та поручней** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Демонтаж старих водопровідних труб** | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Розширення дверного пройому під 0,9 м (несуча стіна)** | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **Розширення дверного пройому під 0,9 м (звичайна стіна)** | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Демонтаж старої проводки (частково)** | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ . Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Прокладка труби поліпропіленової** | м/п | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | *Труба поліпропіленова 20 2м* | шт | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Вивід точок підключення** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | *Фітінг зовнішній* | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | *Тройнік латуневий* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | *Кути під трубу 20* | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Встановлення кульового крану** | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | *Кульовий кран ф20* | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | **Прокладка труби каналізаційної** | м/п | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | *Труба каналізаційна 50 2м* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | *Труба каналізаційна 50 1м* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | *Коліно 90 град 50* | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | *Тройнік каналізаційний 110х50* | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **Пробивання отворів в стінах** | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ . Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | **Прокладання кабеля** | м.п. | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | *Кабель ВВГнг 3х2,5* | м.п. | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **Прокладання гофри ел.** | м.п. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | *Гофра* | м.п. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | **Встановлення підрозетників** | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Коробка установча 65х45 | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **Встановлення та підключення розеток та вимикачів** | шт | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | *Розетка із заземленням подвійна* | шт | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | *Розетка із заземленням тройна* | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | *Розетка із заземленням чотирна* | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | *Вимикач одноклавішний без підсвітки білий* | шт | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | **Встановлення світильників** | шт | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | *Світлодіодна панель Армстронг 50Вт* | шт | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ . Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (100мм)** | м2 | 12,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | *Цемент ПЦ II/А-Ш-500-Н* | кг | 414,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | *Митий пісок будівельний* | кг | 1424,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | *Фібра поліпропіленова 12мм 0,9кг* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | **Укладання OSB-плит на підлогу з вирівнюючим гіпсовим шаром** | м2 | 46,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | *Плита OSB-3 10х1250х2500 мм* | шт | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | *Гіпсова стартова штукатурка* | кг | 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | *Шуруп по дереву3,5х55 500шт* | упак | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | **Влаштування міні пандуса при вході до творчої студії** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | *Плита OSB-3 20х1250х2500 мм* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | *Сходовий профіль з антиковзкою вставкою 48х20х1000* | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | *Шуруп по дереву3,5х55 100шт* | упак | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | **Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм** | м2 | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | *Гідроізоляція акрилова рідка* | кг | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | **Влаштування плінтуса ПВХ** | м. п. | 218,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | *Плінтус ПВХ 2,5м* | шт | 88,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | *Фурнітура для плінтуса* | шт | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | **Монтаж порожка** | м. п. | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | *Поріжок алюмінієвий гладкий 40х90мм* | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | **Грунтування адгезійне** | м2 | 30,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | *Ґрунтовка адгезійна Бетонконтакт* | кг | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | **Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням** | м2 | 30,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | *Плитка керамогранітна 60х60 см* | м2 | 33,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | *Клей для плитки 25 кг* | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | *Затирка для плитки 2 кг* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | **Укладка ламінату** | м2 | 209,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | *Ламінат (33 клас)* | м2 | 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | *Підкладка під ламінат* | м2 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ . Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | **Зашивка гіпсокартонним коробом опалення** | м/п | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | *Гіпсокартон 2500х1200х12,5* | шт | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | *Профіль UD 3м* | шт | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | *Профіль CD 3м* | шт | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | *Склострічка самоклейка 50ммх90м* | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | *Саморіз по металу 3,5х9,5 500шт* | упак | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | *Саморіз по гіпсокартону 3,5х25 1000шт* | упак | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | **Монтаж пластикової решітки в короб** | шт | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | *Пластикова решітка на батереї 60х120* | шт | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | *Пластикова решітка на батереї 60х150* | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | **Монтаж гіпсокартонної перегородки над дверима** | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | *Гіпсокартон 2500х1200х12,5* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | *Профіль UD 3м* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | *Профіль CD 3м* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | **Зашивка гіпсокартонном ніші 1,6х1,5м** | м2 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | *Гіпсокартон 2500х1200х12,5* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | *Профіль UD 3м* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | *Профіль CD 3м* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | **Ремонт та армування стін, після демонтажу перестінок** | м2 | 14,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | *Гіпсова стартова штукатурка* | кг | 116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | *Сітка скловолокниста 120 г/кв.м* | м2 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | **Заробка електричних штроб** | м/п | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | *Гіпсова стартова штукатурка* | кг | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | **Перетяжка стін** | м2 | 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | *Шпаклівка гіпсова фінішна* | кг | 1236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | **Шпатлювання укосів** | м/п | 85,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | *Шпаклівка гіпсова фінішна* | кг | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | **Шліфовка та грунтування стін перед поклейкою шпалер** | м2 | 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 62,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | **Шліфування та грунтування укосів** | м/п | 85,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | *Ґрунтовка глибокопроникна* | л | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | **Поклейка шпалер на стіни** | м2 | 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | *Шпалери під фарбування флізелінові 10 м2* | шт | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | *Клей для шпалер 0,25* | шт | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | **Фарбування укосів в два шари** | м/п | 85,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | *Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1* | кг | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | **Фарбування шпалер** | м2 | 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | *Фарба гумова акрилова* | кг | 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | **Влаштування захисного кутика на всі відкоси і кути** | м/п | 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | *Куточок ПВХ зовнішній 30х30х2700* | шт | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | **Грунтування стін кварц-грунтом перед укладанням керамічної плитки** | м2 | 40,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | *Кварц-грунт 14 кг* | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | **Укладання плитки на стіни з фугуванням** | м2 | 40,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | *Плитка 30x60 см* | м2 | 43,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | *Затирка для плитки 2 кг* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | *Клей для плитки 25 кг* | шт | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ . Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | **Влаштування стелі типу "Армстронг"** | м2 | 239,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | *Плита стельова 600х600мм* | шт | 665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | *Профіль напрямний 3600мм* | шт | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | *Профіль напрямний 1200мм* | шт | 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | *Профіль напрямний 600мм* | шт | 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | *Кут пристінний С 3000мм* | шт | 89,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | *Підвіс спиця гачок 500мм* | шт | 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | *Підвіс спиця петля 500мм* | шт | 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | *Підвіс пружинний (метелик)* | шт | 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | *Кріплення* | упак | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ . Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | **Монтаж дверного короба з полотном і лиштвою** | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | *Двері міжкімнатні (Полотно 900\*2000мм у зборі з навісами)* | шт | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | *Двері міжкімнатні (Полотно 800\*2000мм у зборі з навісами)* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | *Двері міжкімнатні (Полотно 700\*2000мм у зборі з навісами)* | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | *Замок врізний з ключем* | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | **Доставка матеріалів** | т | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | **Послуги вантажників з навантаження та розвантаження** | т | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | **Вивіз будівельного сміття** | т | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | **Навантаження сміття вручну** | т | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Лот 2. Поточний ремонт Дитячої художньої школи (філіал): за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська 23/1**

**Загальна площа ремонту: 240,2 м². Що складається з: Вестибюль ( S= 25,4м²); Коридор (S=16,1м²); Коридор (S=56,2 м²); Санвузол для МГН ( S=2,28м²); Санвузол (S=5,92м²); Кабінет (S=31,2м²); Кабінет (S=36,4м²)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт та матеріалів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Вересень**  **2025** | | **Жовтень**  **2025** | | | | **Листопад 2025** | | | | **Грудень 2025** | | |
|
| **22.09-28.09** | **29.09-05.10** | **06.10-12.10** | **13.10-19.10** | **20.10-26.10** | **27.10-02.11** | **03.11-09.11** | **10.11-16.11** | **17.11-23.11** | **24.11-30.11** | **01.12-07.12** | **08.12-14.12** | **15.12-20.12** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж цегляних перегородок | м² | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Відбивання штукатурки зі стін | м² | 359,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Відбивання штукатурки з укосів | м.п. | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зняття шпалер та очищення поверхні стін | м² | 85,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж вагонки зі стін | м² | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж звукоізоляції зі стін | м² | 78,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж вагонки зі стелі | м² | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж лінолеума | м² | 179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж плінтуса | м.п. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж дверей | шт | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж розеток та вимикачів | шт | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж світильників | шт | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж старої проводки | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж радіаторів | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж сталевого рукомийника | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пониження дверного проєма | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж дерев'яної підлоги (біля вхідних дверей) | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж ганку бетонного | м³ | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж умивальника з тумбою з підключенням до систем водопостачання та каналізації | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Умивальник з тумбою ширина 100см | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж та підключення змішувача | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж сифона | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сифон для умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж поручнів та обладнання для МГН | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Поручень для умивальника "стіна-підлога" | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Тримач для милиць 60х200мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж радіаторів панельних сталевих на стіну в комплекті з термоголовками | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Радіатор сталевий тип 22 500х900 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Комплект кріплення для радіатора настінний | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Термоголовка радіаторна | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Повітропровідник ручний інженера Маєвського | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення автоматичних вимикачів 1ф | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Прокладання кабелю електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усім для цього необхідним) (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) | м.п. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м.п. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м.п. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення підрозетників | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Коробка установча МВ001 | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж та підключення розеток та вимикачів | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Розетка із заземленням 16 А 250 В IP44 | шт | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Вимикач одноклавішний без підсвітки білий | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж світильників | шт | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Панель LED універсальна IP20 175-260 V 40 W 595x595x29 мм | шт | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Світильник світлодіодний 23,5 Вт круглий накладний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ремонт дерев'яної підлоги (робота з матеріалом) | м² | 219,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Укладання плит ОСБ | м² | 219,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Плита OSB 12х1250х2500 мм | шт | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Саморіз по дереву (500 шт) | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Укладання ламінату | м² | 219,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ламінат вологостійкий AGT Armonia Large Toskana або аналог | м² | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж плінтуса МДФ | м.п. | 148,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Плінтус МДФ 75x15x2400 мм (з усім необхідним для його коректного встановлення) | шт | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Відновлення затирки швів на підлозі (санвузли) | м² | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Затирка для швів 2 кг | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Укладання лінолеуму на сходи з кріпленням планками (вхід) | м² | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Лінолеум спортивний 2 м (з усім необхідним для його коректного монтажу) | м² | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Монтаж перегородок із гіпсокартону на металевому каркасі, з укладкою мінеральної вати | м² | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Гіпсокартон стіновий 2500х1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Профіль UW 75 3м | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Профіль CW 75 3м | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм 100 шт | шт | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Мін. вата 1200х600х75 мм 8,64 кв.м. | шт | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Шпаклівка для швів г/к | кг | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Стрічка для швів серпянка 50 мм 45 м | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Монтаж гіпсокартону на клей на стіни | м² | 374,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Гіпсокартон 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг | шт | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Шпаклівка для швів г/к | кг | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Стрічка для швів серпянка 50 мм 45 м | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Шпатлювання фінішне стін | м² | 468,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Грунтування стін перед фарбуванням | м² | 468,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Фарбування стін в два шари | м² | 468,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | л | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Тонування фарби | л | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Вирівнювання укосів гіпсокартоном | м.п. | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Гіпсокартон 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг | кг | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Шпатлювання укосів фінішне | м.п. | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Кутики оцинковані 3000мм | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Грунтування віконних та дверних укосів | м.п. | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Фарбування укосів в два шари | м.п. | 88,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | л | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Відновлення затирки швів на стінах (санвузол) | м² | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Затирка для швів 2 кг | шт | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Влаштування стелі типу Армстронг | м² | 196,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Плита підвісної стелі Prima Plain Board 600х600х15 мм або аналог | шт | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Профіль 3600x38x24 мм білий | шт | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Кутник пристінний L 3000x19x24 мм білий | шт | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Профіль 1200x25x24 мм білий | шт | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Профіль 600x25x24 мм білий | шт | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Підвіс пружинний Метелик | шт | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм | шт | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Стрижень з загином L=250, 4 мм | шт | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом 6x40 мм 100 шт. | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Шуруп універсальний потайна головка 5x30 мм 200 шт | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Монтаж гіпсокартона на стелю (вхід) | м² | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Гіпсокартон 2500x1200х9,5 мм 3 кв. м | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг | шт | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Шпатлювання стелі фінішне | м² | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Шпаклівка гіпсова фінішна | кг | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Грунтування стелі | м² | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Ґрунтовка глибокопроникна | л | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Фарбування стелі в два шари | м² | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | л | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Монтаж міжкімнатних дверних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури) | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Двері міжкімнатні дерев'яні індивідуальне виготовлення (Полотно 1200\*2600мм у зборі з ручкою, замком та навісами) | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Двері міжкімнатні дерев'яні (Полотно 800\*2000мм у зборі з ручкою, замком та навісами) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Монтаж металопластикових дверей | м² | 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м² | 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Монтаж підвіконня | м.п. | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Підвіконня | м.п. | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Влаштування бетонної доріжки 16х2м (в дворі) (робота з матеріалом) | м² | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Реставрація вхідних дверей (робота з матеріалом) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Ремонт декоративного покриття колонн з фарбуванням (робота з матеріалом) | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Ремонт фасаду з фарбуванням (робота з матеріалом) | м² | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Встановлення кондиціонерів з прокладанням траси | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Кондиціонер (тип спліт система) площа приміщення до 70м2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Кондиціонер (тип спліт система) площа приміщення до 30м2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Комплект для встановлення кондиціонера | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Влаштування вентиляції (робота з матеріалом) | комплекс | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Послуги вантажників з навантаження та розвантаження | т | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Вивіз будівельного сміття | т | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Доставка матеріалів | т | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |