Додаток 2 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»  до участі у тендері RFP F-07-2025 на укладання разових договорів на ремонт МТП в Кіровоградській області(Долинське, Гайворон)

УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг /виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

| ЛОТ 1 | Поточний ремонт приміщень МТП за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинське, вул. Центральна, буд. 151. | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім) |
| --- | --- | --- |
| ЛОТ 2 | Поточний ремонт приміщень МТП за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Стуса Василя, буд. 9А. | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім) |

(Будь ласка, ЗРОБІТЬ відмітку навпроти лоту, участь в якому ви підтверджуєте. НЕ робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції)

Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 1. Поточний ремонт приміщень МТП за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинське, вул. Центральна, буд. 151.

Загальна площа ремонту: заміна віконних блоків - 29.95 м2, ремонтні роботи в санвузлах та душових кімнатах - 32м2.

1 поверх:

- Санвузли:приміщення №13 — 1,6 м², приміщення №14 — 2,8 м², приміщення №15 — 4,7 м², приміщення №16 — 2,6 м².

- Душові: приміщення №11 — 1,5 м², приміщення №12 — 2,8 м².

2 поверх:

- Санвузли: приміщення №51 — 1,6 м², приміщення №52 — 2,8 м², приміщення №53 — 2,6 м², приміщення №54 — 4,7 м².

- Душові: приміщення №49 — 1,5 м² , приміщення №50 — 2,8 м² .

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Січень - Лютий | Лютий - Березень |  |  |  | Березень - Квітень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02-15.02 | 16.02-22.02 | 23.02-01.03 | 02.03-08.03 | 09.03-15.03 | 16.03-22.03 | 23.03-29.03 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 | м2 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 | м2 | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 | м2 | 21,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | м | 22,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання відливів з листової сталі | м | 19,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж піддонів душових сталевих | к-т | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж баків водонагрівальних | к-т | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | м | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж змішувачів | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Знімання дверних полотен | м2 | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 44,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 30,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж перегородок у санвузлах | м2 | 14,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вікна та двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 12,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 21,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Установлення віконних зливів | м | 14,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосів | м2 | 58,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 21,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Санвузли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Безпіщане накриття поверхонь укосів товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 21,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування при одношар.покритті 150мл/м2х2шара | м2 | 79,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 60 мм) | м2 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Безпіщане накриття поверхонь стін товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 76,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування при одношар.покритті 150мл/м2х2шара | м2 | 76,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12шт | м2 | 113,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм | м2 | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 21,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 21,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 21,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | к-т | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Встановлення душової стійки | к-т | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Установлення піддонів душових | к-т | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 14,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | отв. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Установлення радіаторів стальних б/в | кВт | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Прокладання гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 2. Поточний ремонт приміщень МТП за адресою: Кіровоградська область, м.Гайворон, вул. Стуса Василя, 9А.

Загальна площа всіх приміщень - 750,4 м2

1 поверх (455,1 м2):

приміщення №10 — 22,6 м², №11 — 17,1 м², №12 — 14,0 м², №13 — 17,6 м², №15 — 30,2 м², №16 — 17,2 м², №19 — 19,4 м², №20 — 19,5 м², №21 — 13,6 м², №22 — 15,9 м², №36 — 13,3 м², №37 — 15,8 м², №38 — 14,6 м², №39 — 30,7 м², №40 — 34,5 м², №41 — 12,9 м², №54 — 11,1 м², №55 — 25,8 м², №56 — 31,5 м², №57 — 12,7 м², №68 — 16,1 м², №69 — 17,0 м², №70 — 16,5 м², №71 — 15,5 м².

2 поверх (295,3 м2) :

приміщення №93 — 10,8 м², №94 — 10,6 м², №95 — 9,6 м², №96 — 15,9 м², №97 — 16,0 м², №98 — 15,3 м², №101 — 12,1 м², №102 — 12,7 м², №103 — 15,2 м², №104 — 29,2 м², №105 — 12,1 м², №110 — 17,2 м², №111 — 16,5 м², №112 — 17,4 м², №113 — 17,6 м², №114 — 16,8 м², №115 — 16,9 м², №116 — 8,6 м², №117 — 8,5 м², №118 — 16,3 м².

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Січень - Лютий | Лютий - Березень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02-15.02 | 16.02-22.02 |  |
|  | Опоряджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 750,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 750,00 |  |  |  |  |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладання гофри по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 53,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 53,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж LED світильників | шт | 53,00 |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________