Додаток 2 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»  до участі у тендері RFP F-08-2025 на укладання разових договорів на ремонт МТП в Кіровоградській області (Аджамка, Новоукраїнка, Хмельове)

УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг /виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

| ЛОТ 1 | Поточний ремонт покрівлі в приміщеннях МТП за адресою: Кіровоградська обл., c. Аджамка, вул.Центральна, буд. 64. | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім) |
| --- | --- | --- |
| ЛОТ 2 | Поточний ремонт приміщень МТП за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Гетьманська, буд. 24. | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім) |
| ЛОТ 3 | Поточний ремонт покрівлі в приміщеннях МТП за адресою: Кіровоградська обл., с. Хмельове, вул. Дмитра Котляренка, буд. 14. | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім) |

(Будь ласка, ЗРОБІТЬ відмітку навпроти лоту, участь в якому ви підтверджуєте. НЕ робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції)

Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 1. Поточний ремонт покрівлі в приміщеннях МТП за адресою: Кіровоградська обл., c. Аджамка, вул. Центральна, буд. 64.

Загальна площа ремонту - 387 м².

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Січень - Лютий | Лютий - Березень |  |  |  | Березень - Квітень |  |  |  |  |  | Квітень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | 16.02 - 22.02 | 23.02 - 01.03 |  | 02.03 - 08.03 | 09.03 - 15.03 | 16.03 - 22.03 | 23.03 - 29.03 | 30.03 - 05.04 |  | 06.04 - 12.04 | 13.04 - 19.04 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбоцементних листів | м2 | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Улаштування крокв 150*100 і мауерлатів з дощок 100*100 | м3 | 15,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | улаштування обрешітки покрівлі | м3 | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування карнизів з каркасом та підшивки софітом | м2 | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м2 | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування слухових вікон | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування прокладної ізоляції в один шар | м2 | 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування прижимних планок дерев'яних 25*100 | м2 | 475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю | м2 | 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм арок балок крокв мауерлатів | м3 | 16,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю,покриттів та настилах | м2 | 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж покрівельного покриття з профільвоного листа при висоті до 25 м | м2 | 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Різання стального профільованого настилу | м різання | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування з листової сталі коньку | м | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі поясків,сандриків підвиконних відливів | м | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування з листової сталі розжолобків | м | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Навішування водостічних труб, колін,відливів і лійок | м | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування карнизів з листової сталі | м | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 2. Поточний ремонт  приміщень МТП за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Гетьманська, буд. 24.

Загальна площа ремонту: заміна опалення в МТП, площею 1100,0 м2.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Січень - Лютий | Лютий - Березень |  |  |  | Березень - Квітень |  |  |  |  | Квітень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.01 - 01.02 | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | 16.02 - 22.02 | 23.02 - 01.03 | 02.03 - 08.03 | 09.03 - 15.03 | 16.03 - 22.03 | 23.03 - 29.03 | 30.03 - 05.04 | 06.04 - 12.04 | 13.04 - 19.04 |  |
| 1 | Пусконалагоджувальні роботи | м | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочищення стояків двотрубної системи центрального опалення | стояк | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревізия секцій радіаторів опалення | секція | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревізия кранів повітряних | комплект | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | шт | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 63 мм | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням | прилад | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 3. Поточний ремонт покрівлі в  приміщеннях МТП за адресою: Кіровоградська обл., с. Хмельове, вул. Дмитра Котляренка, буд. 14.

Загальна площа ремонту - 545  м².

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Січень - Лютий | Лютий - Березень |  |  |  |  | Березень - Квітень |  |  |  |  |  | Квітень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.01 - 01.02 |  | 02.02 - 08.02 | 09.02 - 15.02 | 16.02 - 22.02 | 23.02 - 01.03 |  | 02.03 - 08.03 | 09.03 - 15.03 | 16.03 - 22.03 | 23.03 - 29.03 | 30.03 - 05.04 |  | 06.04 - 12.04 | 13.04 - 19.04 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих | м2 | 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Улаштування крокв і мауерлатів з дощок | м3 | 21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування карнизів з каркасом та підшивкою софітом | м2 | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування слухових вікон | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування прокладної ізоляції в один шар | м2 | 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування прижимних планок дерев'яних | м | 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцiй,пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | м2 | 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Різання стального профільованого настилу | 1м різан | 82,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування з листової сталі коньку | м | 63,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування з листової сталі поясків,сандриків, підвіконних відливів | м | 78,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі розжолобків | м | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Навішування водостічних труб, колін,відливів і лійок з готових елементів | м | 109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________