Додаток 1. Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP F-09-2026-F укладання разового договору на проведення ремонтних робіт МТП "Сербівська гімназія" по пров. Шкільний, буд. 1, с. Серби, Подільський р-н, Одеська обл.:

Додаток 1. Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Дата подання пропозиції |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Проведення ремонтних робіт МТП "Сербівська гімназія" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Серби, пров. Шкільний, буд. 1:

- проведення ремонтних робіт у 2 санітарно-гігієнічних приміщеннях (санвузлі) з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, загальною площею (S=41,44 м²);

- встановлення інклюзивних дверей (7 шт.) відповідно до вимог чинних державних будівельних норм (ДБН) щодо забезпечення безбар’єрного доступу;

- встановлення поручнів та тактильної навігації в коридорах (м.п.- 36).

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Травень 2026 | Червень 2026 |  | Липень 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-31.07 |
|  | Санвузол 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи су1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж унітаза | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж душової кабіни | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бойлера | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж перегородок | шт | 23,6 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки підлогової | м2 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 102,3 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж цементної стяжки більше 100мм | м2 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи су1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж труб каналізаційних | м.п. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Пайка труб ПХВ (точка) | шт | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж бойлера | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення унітазу | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення інсталяції | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення душової системи (лійка кран) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж трапу душового | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення трапу аварійного | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж умивальників в зборі з змішувачем та сифоном | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж рушникосушарки | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Стіни су1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування стін | м² | 110,2 |  |  |  |  |  |
|  | Високоякісне штукатурення стін | м² | 110,2 |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (стіни) | м² | 110,2 |  |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м² | 110,2 |  |  |  |  |  |
|  | Підлога су1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж плит полістирольних | м² | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Заливка стяжки товщ.100 мм з арм.сіткою | м² | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування підлоги | м² | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення теплої підлоги | м² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж терморегулятора | м² | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (підлога) | м² | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м² | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Інші роботи су1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дзеркала поворотного | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів | шт | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Розвантаження будматеріалів | посл | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи су2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж унітаза | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж перегородок | м2 | 14,5 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки підлогової | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж цементної стяжки більше 100 мм | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 50,8 |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи су2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж труб каналізаційних | м.п. | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Пайка труб ПХВ (точка) | шт | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення унітазу | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення інсталяції | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення душової системи (лійка кран) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж трапу душового | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення трапу аварійного | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж умивальників в зборі з змішувачем та сифоном | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж рушникосушарки | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Підлога су2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж плит полістирольних | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Заливка стяжки товщ.100 мм з арм.сіткою | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування підлоги | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення теплої підлоги | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж терморегулятора | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (підлога) | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м2 | 13,44 |  |  |  |  |  |
|  | Стіни су2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтування стін | м2 | 64,64 |  |  |  |  |  |
|  | Кладка газоблоку товщиною 100 мм | м2 | 5,9 |  |  |  |  |  |
|  | Високоякісне штукатурення стін | м2 | 64,64 |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (стіни) | м2 | 64,64 |  |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м2 | 64,64 |  |  |  |  |  |
|  | Інші роботи су2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дзеркала поворотного | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів (комп.) | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Розвантаження будматеріалів (посл.) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Електромонтажні роботи на 2 санвузли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення розеток | шт | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення вимикачів | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж LED світильників 40Вт | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  | Зборка та налаштування щитової | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Підключення автоматів | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж старих дверних блоків | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Розширення та підсилення дверного пройому | шт | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дверних мп блоків (2200х1200мм) | шт | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування укосів внутрішніх (до 50 см шириною) | м.п. | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування укосів зовн.(до 50 см шириною) | м.п. | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування та фарбування укосів в 2 шари | м.п. | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Поручні |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів одинарних | м.п. | 72 |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________