*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-20-2023* *на укладення разового договору на ремонт санвузла на 2 поверсі КНП ООЦСЗХ ООР за адресою: вул. С. Ядова 4 в, м. Одеса, Одеської області.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла на 2 поверсі КНП ООЦСЗХ ООР за адресою: вул. С. Ядова 4 в, м. Одеса, Одеської області.**

Місце розташування об’єкту: **вул. С. Ядова 4 в, м. Одеса, Одеської області.**

Загальна площа : **17,69 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Грудень**  **(2023)** | | **Січень / Лютий**  **(2024)** | | | | | | **Лютий / Березень**  **(2024)** | | | | |
| **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **31.12** | | **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** | **19.02**  **-**  **25.02** | **26.02**  **-**  **03.03** |
| **1** | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 49 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **2** | Демонтаж оздоблення на стінах | м2 | 65,87 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **3** | Демонтаж внутрішніх перегородок санвузлового блоку завтовшки до 160 мм | м2 | 11,34 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **4** | Демонтаж  самонісучих дерев'яних конструкцій | м2 | 7,24 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **5** | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 17,69 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **6** | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 17,69 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **7** | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 17,69 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **8** | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **9** | Демонтаж віконного блоку | м2 | 9,25 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **10** | Демонтаж радіатора | шт | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **11** | Демонтаж  унітазу тип компакт | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **12** | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **13** | Демонтаж  трапа в підлозі | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **14** | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 27 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **15** | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 30 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **16** | Демонтаж  труб опалювання | м.п. | 40 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **17** | Демонтаж  світильників | шт | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **18** | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **19** | Винесення та навантаження сміття з 2-го поверху | кг | 6619,89 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **20** | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **21** | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **22** | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **23** | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **24** | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 25 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **25** | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 12 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **26** | З'єднаня нової водопровідної труби зі старою | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **27** | Монтаж відсічних кранів д - 1/2 | шт | 14 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **28** | Монтаж труб водопровідних д - 1/2 | м. п. | 30 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **29** | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **30** | Монтаж ВАННА МИЙНА 1 СЕКЦ. ЗВАРНА 500Х600Х850 з сифоном | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **31** | Монтаж змішувача | шт | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **32** | Монтаж унітаза - компакт звичайний | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **33** | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **34** | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **35** | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **36** | Монтаж електро сушарки | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **37** | Монтаж трапа у підлогу | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **38** | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **39** | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **40** | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 10 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **41** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 15 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **42** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 25 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **43** | Монтаж підрозетника | шт | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **44** | Монтаж електричної фурнітури | шт | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **45** | Монтаж LED світильника 600\*600 | шт | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **46** | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика зі сталевою трубою | м.п. | 40 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **47** | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **48** | Монтаж радіатора | шт | 2 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **49** | Монтаж металопластикового вікна | м2 | 9,25 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **50** | Герметізація отвірів у жб плиті | шт | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **51** | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 17,69 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **52** | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 17,69 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **53** | Виготовлення отвірів у плитці | шт | 16 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **54** | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 згідно ТЗ на висоту до 1,8 метрів | м2 | 30,68 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **55** | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м2 | 91,07 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **56** | Заробка швів у гипсокартоні | м2 | 91,07 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **57** | Шпаклювання гипсокартону під фарбування | м2 | 60,39 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **58** | Фарбування стін | м2 | 60,39 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **59** | Монтаж вентиляційной магістралі згідно ТЗ | м.п. | 3 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **60** | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **61** | Монтаж сантехнічних перегородок ЛДСП (стіни + 3 двері) виготовлення + монтаж | м2 | 14,049 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **62** | Монтаж поручня для людей з інвалідністю | шт | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **63** | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 17,69 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **64** | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 8 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |