Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-21-2023 на ремонт санвузлів Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське,

просп. Миру, 22.

Додаток 1: Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи |  |  |
| Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Дата подання пропозиції |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: ________________ |
| Дата: ________________ |
| Підпис, печатка (за наявності):______________ |

ЛОТ 1

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

На ремонт санвузлів Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он,

смт. Зеленогірське, просп. Миру, 22.

Місце розташування об’єкту: м Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру, 22.

Санвузол № 1. Загальна площа: 13,32 м2.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Листопад - Грудень (2023) | Грудень (2023) |  |  |  | Січень (2024) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 27.11 - 03.12 | 04.12 - 10.12 | 11.12 - 17.12 | 18.12 - 24.12 | 25.12 - 31.12 | 01.01 - 07.01 | 08.01 - 14.01 | 15.01 - 21.01 | 22.01 - 28.01 | 29.01 - 31.01 |
| Розділ І. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 25,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 57,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж унітазов з бачком | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж умивальника зі змішувачем | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж бойлеру | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж труб каналізаційних | м.п. | 15,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж труб водопровідних | м.п. | 24,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж труб опалюванню | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж світильників | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Винесення та навантаження сміття | кг | 4929,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи |  |  |
| 18 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 110 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 50 мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 12,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж водопровідного відвода за допомогою зварки д -1/2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж відсічних кранів д - 1/2 | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Штроба д 40 мм | м. п. | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж зміщувача | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж унітазу -компакт звичайний | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж дзеркала 500*800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж електро сушарки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*2,5 | м.п. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*1,5 | м.п. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж підрозетника | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж LED світильника 600*600 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Штроба під кабель | м.п. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика з сталевою трубою | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Герметізація отвірів у жб плиті | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600*600 | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Виготовлення отвірів у плитці | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м2 | 25,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м.п. | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п. | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 57,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 31,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Шпаклювання відкосів фарбування | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Фарбування стін | м2 | 31,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Фарбування відкосів | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж вентиляційної рещітки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900*2000 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

Дата: ________________

Підпис, печатка (за наявності):________________

ЛОТ 2

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

На ремонт санвузлів Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру 22.

Місце розташування об’єкту: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру 22.

Санвузол № 2. Загальна площа: 12,63 м2.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Листопад - Грудень (2023) | Грудень (2023) |  |  |  | Січень (2024) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 27.11 - 03.12 | 04.12 - 10.12 | 11.12 - 17.12 | 18.12 - 24.12 | 25.12 - 31.12 | 01.01 - 07.01 | 08.01 - 14.01 | 15.01 - 21.01 | 22.01 - 28.01 | 29.01 - 31.01 |
| Розділ І. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 55,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж унітазов з бачком | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж умивальника зі змішувачем | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж бойлеру | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж труб каналізаційних | м.п. | 15,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж труб водопровідних | м.п. | 24,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж труб опалюванню | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж світильників | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Винесення та навантаження сміття | кг | 4778,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи |  |  |
| 18 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 110 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 50 мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 12,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж водопровідного відвода за допомогою зварки д -1/2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Штроба д 40 мм | м. п. | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан с сифоном | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж зміщувача | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж унітаза -компакт звичайний | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж дзеркала 500*800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж електро сушарки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*2,5 | м.п. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*1,5 | м.п. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж підрозетника | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж LED світильника 600 *600 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Штроба під кабель | м.п. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика з сталевою трубою | м.п. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж радіатора | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Герметізація отвірів в жб плиті | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м.2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600*600 | м.2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Виготовлення отвірів в плитці | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м2 | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м.п. | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п. | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 55,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Шпаклювання відкосів фарбування | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Фарбування стін | м2 | 30,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Фарбування відкосів | м.п. | 10,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж вентиляційній решетки | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900*2000 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

Дата: ________________

Підпис, печатка (за наявності):________________