*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-25-2023 на укладення разового договору на ремонт санвузла у Снігурівському ліцеї № 3 м. Снігурівка, вул. Чайковського 55, Снігурівський район, Миколаївська область.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузлів у Снігурівському ліцеї № 3 м. Снігурівка, вул. Чайковського 55, Снігурівський район, Миколаївська область.**

Місце розташування об’єкту: **м. Снігурівка, вул. Чайковського 55, Снігурівський район, Миколаївська область.**

Загальна площа: **15,2 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Грудень****(2023)** | **Січень / Лютий****(2024)** | **Лютий****(2024)** |
| **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** | **18.12****-****24.12** | **25.12****-****31.12** | **01.01****-****07.01** | **08.01****-****14.01** | **15.01****-****21.01** | **22.01****-****28.01** | **29.01****-****04.02** | **05.02****-****11.02** | **12.02****-****18.02** |
| **Санвузол №1 (Жіночий) Загальна площа - 6,2 м2** |
| **Розділ. Демонтажні роботи** |
| 1 | Демонтаж перегородок | м² | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення стін | м2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж оздоблення підлоги | м2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж дверей | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж унітазів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж каналізаційних труб | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж водопровідних труб | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка матеріалів | т | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вивіз сміття | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Навантажувально-розвантажувальні послуги (7 т.) | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ. Оздоблювальні роботи** |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином при нанесенні за 2 рази | м2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вирівнювання підлоги | м2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Вирівнювання стелі | м2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прокладання електропроводки | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж труб каналізаційних Ø 110 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж труб каналізаційних Ø 50 | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж труб водопровідних Ø PN 16 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Укладання плитки на підлогу | м2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Укладання плитки на стіни h=1.5м | м2 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Шпатлювання стін  | м2 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Фарбування стін | м2 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Оздоблювання стелі натяжна стеля | м2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж світильників | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж кабінок сантехнічних | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж вимикачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж унітазу | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж умивальника | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж дверей | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Санвузол №2 (Чоловічий) Загальна площа - 9,0 м2** |  |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** |  |
| 1 | Демонтаж перегородок | м² | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення стін | м2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж оздоблення підлоги | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж дверей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж унітазів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж пісуара | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж каналізаційних труб | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж водопровідних труб | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка матеріалів | т | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вивіз сміття | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Навантажувально-розвантажувальні послуги (7 т.) | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином при нанесенні за 2 рази | м2 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Вирівнювання підлоги | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Вирівнювання стелі | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прокладання електропроводки | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж труб каналізаційних Ø 110 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж труб каналізаційних Ø 50 | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж труб водопровідних Ø PN 16 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Укладання плитки на підлогу | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Укладання плитки на стіни h=1.5м | м2 | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Шпатлювання стін  | м2 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Фарбування стін | м2 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Оздоблювання стелі натяжна стеля | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж світильників | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж вимикачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж кабінок сантехнічних | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж унітазу | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж перегородок для пісуарів | комплект | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж пісуара | комплект | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж умивальника | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж дверей | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |