*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-31-2023 на ремонт санвузла на 3 поверсі у Чорноморському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, Чорноморської міської ради, Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла на 3 поверсі у Чорноморському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, Чорноморської міської ради, Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1**

Місце розташування об’єкту: **Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 1.**

 Загальна площа : **16,2 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Січень / Лютий****(2024)** | **Лютий / Березень****(2024)** |
| **01.01****-****07.01** | **08.01****-****14.01** | **15.01****-****21.01** | **22.01****-****28.01** | **29.01****-****04.02** | **05.02****-****11.02** | **12.02****-****18.02** | **19.02****-****25.02** | **26.02****-****03.03** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** |  |
| 1 | Демонтаж плитки зі стін | м2 | 93,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення зі стін | м2 | 115,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж внутрішньої перегородки з цегли завтовшки до 160 мм | м2 | 28,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж  світильників | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж віконного блоку | м2 | 4,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж плитки з підлоги | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж стяжки з підлоги до 50мм | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж  унітазів тип "компакт" з бачком | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж  труб каналізаційних  | м.п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж  труб водопровідних  | м.п. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж радіатора | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж  труб опалювання | м.п. | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Винесення та навантаження сміття з 3-го поверху | кг | 9907,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** |  |
| 19 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж каналізаційного відводу в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж каналізаційного відводу в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | З'єднаня нової водопровідної труби з старою | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан с сифоном | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж змішувача | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж унітазу компакт звичайний | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж електросушарки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж пластикового кабельканалу | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Укладання електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Укладання електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж підрозетника | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика з сталевою трубою | м.п. | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж бойлера | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж радіатора | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Герметизація отворів в жб плиті | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Вирівнювання підлоги середній шар 60 мм | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Виготовлення отворів у плитці | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 згідно ТЗ на висоту 1,8 м | м2 | 28,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 згідно ТЗ на висоту 1,8 м | мп | 16,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Штукатурка стін середній шар 30 мм | м2 | 49,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м2 | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Закладення швів у гипсокартоні | м2 | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 38,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Фарбування стін | м2 | 38,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Монтаж дверного блоку з фурнітурою розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Монтаж сантехнічних перегородок ЛДСП (стіни + 1 дверей) виготовлення + монтаж | м2 | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Послуги різноробочих (розвантаження/навантаження та інше) | чол/день | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |