*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 02-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 92*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** місто Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 92, (1-й поверх) інтеграційний центр.

**Площа, приміщення, що підлягає ремонту, становить 271 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Квітень**  **2023** | | | | **Травень 2023** | | | | **Травень/Червень 2023** | | | | | **Липень 2023** | | | |
| **03.04**  **-**  **09.04** | **10.04**  **-**  **16.04** | **17.04**  **-**  **23.04** | **24.04**  **-**  **30.04** | **01.05**  **-**  **07.05** | **08.05**  **-**  **14.05** | **15.05**  **-**  **21.05** | **22.05**  **-**  **28.05** | **29.05**  **-**  **04.06** | **05.06**  **-**  **11.06** | **12.06**  **-**  **18.06** | **19.06**  **-**  **25.06** | **26.06**  **-**  **30.06** | **01.07**  **-**  **09.07** | **10.07**  **-**  **16.07** | **17.07**  **-**  **23.07** | **24.07**  **-**  **31.07** |
|  | **Розділ 1. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прорізання отвору з підсиленням | м2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Встановлення перестінків з гіпсокартону | м2 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улаштування покриття з гіпсокартону на колонах | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж склохолста | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грунтування стін | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Декоративна штукатурка | м2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поклейка декоративного каміння | м2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Покриття лаком декоративного каміння | м2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Встановлення рухомих перестінків | м/п | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 2. Сходи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Зменшення ширини сходів | м/п | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Підсилення сходів | м/п | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж огородження сходів | м/п | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 3. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж стелі «Армстронг» | м2 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж підвісного кронштейна для мультимедійного проектора | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 4. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж дверної коробки | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж дверного полотна | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж дверей металопластикових вхідних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж дверей зовнішніх | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 5. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування покриттів з керамічної плитки або керамограніту | м2 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м2 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Укладання ламінату | м2 | 214,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 6. Підсилення конструкції підлоги** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування підсилюючих конструкцій цегляних у підвалі | м3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування підсилюючих конструкцій металевих у підвалі | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 7. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж світильників | шт. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Встановлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1,2,3-клавiшних | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Встановлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Встановлення розеток подвійних комп'ютерних RJ-45 Ethernet | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення розеток HDMI | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 8. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Вивезення будівельного сміття | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т. | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Улаштування відмостки вздовж поздовжньої стіни у дворі | м2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Укладання тротуарної плитки у проїзді | м2 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Демонтаж воріт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Встановлення воріт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж/демонтаж будівельних риштувань | м2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж кондиціонерів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |