*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 02-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 92*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** місто Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 92, (1-й поверх) інтеграційний центр.

**Площа, приміщення, що підлягає ремонту, становить 271 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Квітень**  **2023** | **Травень 2023** | **Травень/Червень 2023** | **Липень 2023** |
| **03.04****-****09.04** | **10.04****-****16.04** | **17.04****-****23.04** | **24.04****-****30.04** | **01.05****-****07.05** | **08.05****-****14.05** | **15.05****-****21.05** | **22.05****-****28.05** | **29.05****-****04.06** | **05.06****-****11.06** | **12.06****-****18.06** | **19.06****-****25.06** | **26.06****-****30.06** | **01.07****-****09.07** | **10.07****-****16.07** | **17.07****-****23.07** | **24.07****-****31.07** |
|  | **Розділ 1. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прорізання отвору з підсиленням | м2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Встановлення перестінків з гіпсокартону | м2 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улаштування покриття з гіпсокартону на колонах | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж склохолста | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грунтування стін | м2 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Декоративна штукатурка | м2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Поклейка декоративного каміння | м2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  Покриття лаком декоративного каміння | м2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Встановлення рухомих перестінків | м/п | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 2. Сходи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Зменшення ширини сходів | м/п | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  Підсилення сходів | м/п | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Монтаж огородження сходів | м/п | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 3. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  Монтаж стелі «Армстронг» | м2 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  Монтаж підвісного кронштейна для мультимедійного проектора | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 4. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  Монтаж дверної коробки | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  Монтаж дверного полотна | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  Монтаж дверей металопластикових вхідних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  Монтаж дверей зовнішніх | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 5. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  Улаштування покриттів з керамічної плитки або керамограніту | м2 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м2 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  Укладання ламінату | м2 | 214,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 6. Підсилення конструкції підлоги** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  Улаштування підсилюючих конструкцій цегляних у підвалі | м3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  Улаштування підсилюючих конструкцій металевих у підвалі | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 7. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  Монтаж світильників | шт. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  Встановлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1,2,3-клавiшних | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  Встановлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  Встановлення розеток подвійних комп'ютерних RJ-45 Ethernet | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  Встановлення розеток HDMI | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 8. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  Вивезення будівельного сміття | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  Доставка будівельних матеріалів | т. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т. | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  Улаштування відмостки вздовж поздовжньої стіни у дворі | м2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  Укладання тротуарної плитки у проїзді | м2 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  Демонтаж воріт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  Встановлення воріт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  Монтаж/демонтаж будівельних риштувань | м2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  Монтаж кондиціонерів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |