*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 03-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Матвієнка Андрія, буд. 6/5*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Матвієнка Андрія, буд. 6/5, Будівля гуртожитку (1-й поверх) (Орендар – Донецький національний медичний університет, балансоутримувач – Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради)

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 39,61 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Квітень 2023** | **Травень 2023** | **Травень/Червень 2023** | **Червень /Липень 2023** |
| **26.04****-****30.04** | **01.05****-****07.05** | **08.05****-****14.05** | **15.05****-****21.05** | **22.05****-****28.05** | **29.05****-****04.06** | **05.06****-****11.06** | **12.06****-****18.06** | **19.06****-****25.06** | **26.06****-****02.07** | **03.07****-****09.07** | **10.07****-****16.07** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж трапа | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж бойлерів | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж кранів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж підвіконня | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж дверей | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плитки( підлога) | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж плитки (стіна) | м² | 118,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж стяжки з бетону | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж стін тамбура | м² | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування стяжки підлоги | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування армуючої сітки 100х100мм | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування демпферної стрічки | пог.м. | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування гідроізоляції на підлозі | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування керамогранитної плитки(300х300мм) | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Отвори та прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установлення металопластикових дверей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установлення металопластикових дверей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Укладання плитки на відкоси 250х330мм | пог.м. | 19,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пробивання отворів під вентилятор витяжнийØ110 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Вибивання дверного пройому в цегляній стіні(2000х900мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування швелера під дверний пройом | пог.м. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування перестінків з цегли | м² | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Поліпшене штукатурення стін | м² | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування гідроізоляції на стіни | м² | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж сітки штукатурної | м² | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Укладання плитки на стіну 250х330мм | м² | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Улаштування каркасу під пластикову вагонку | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж пластикової вагонки | м² | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,) в гофрі | пог.м. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прокладання кабель каналу | пог.м. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 4 ) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж світильників LED | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж вентилятора витяжного | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж водопостачання d-20мм | пог.м. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж та підключення бойлера 100л. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж та пайка ППР труб | точ. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж каналізації до сантехнічного пребору | точ. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання каналізації зовні | пог.м. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прорізання штроб в бетоні | пог.м. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прорізання отворів в бетоні | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладання вентиляційних труб | пог.м. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Отвір в кільці ЖБК до 100мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Монтаж каналізації під душову зону | пог.м. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж та підключення змішувачів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Монтаж умивальника | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж трапика | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Монтаж спеціальних опорних конструкцій | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж радіатора опалення | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дзеркало настінне (1000х3000) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Земляні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Копання траншеї вручну | м³ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Зворотне засипання траншеї | м³ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інші роботи**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Вивезення будівельного сміття | т. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |