Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 09-2022 до участі в тендері  на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень

Додаток 1: Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |
| --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |
| Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи |  |
| Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |
| Дата подання пропозиції |  |
| Строк дії пропозиції |  |

П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

Дата: ________________

Підпис:________________

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт приміщення за адресою:  Кіровоградська обл., смт. Новгородка, вул. Криворізька, буд. 44а, Комунальне підприємство «Госпрозрахункове підприємство Новгородківської селищної ради «Комфорт».

Загальна площа: 49,7 м2.

|  | Роботи |  |  | Жовтень |  |  |  | Листопад |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість/ об’єм | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки по периметру піддона | м.п. | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж піддона | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж сіфона | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж лінолеума | м.кв. | 36,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж змішувача | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж склопакету | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ. Сантехнічні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж сіфона | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж піддона (розмір піддону 800х800мм.) | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж змішувачів | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування плитки стіна (розмір плитки 200х300мм) | м.кв. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ.Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування лінолеума (шир. лінолеума 3,5м.) | м.кв. | 36,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж плінтуса (розмір плінтуса h-55мм,L-2,5м.) | м.п. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ. Інше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж склопакета ( розмір склопакета 495х1395мм.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж конвектора (потужність 1,5 кВт) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж москитних сіток | шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

Дата: ________________

Підпис:________________