*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 29-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, провулок Лісний, буд. 4, приміщення Гуртожитку Кіровоградського медичного фахового коледжу ім.Є.Й.Мухіна.**

**Загальна площа 40,4 м2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** |
| **19.12-****25.12** | **26.12-****30.12** |
|   | **Демонтажні роботи** |   |   |  |  |
| 1 | Демонтаж деревяних вікон | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Демонтаж відливів | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Демонтаж підвіконня | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Демонтаж віконного пройому | м² | 12,62 |  |  |
| 6 | Демонтаж деревяного плінтусу | пог.м. | 36 |  |  |
| 7 | Демонтаж деревяної підлоги | м² | 1 |  |  |
| 8 | Демонтаж старої штукатурки | м² | 25 |  |  |
| 9 | Демонтаж плитки стінової | м² | 22,5 |  |  |
|   | **Монтажні роботи** |   |   |  |  |
|   | **Розділ. Підлога** |   |   |  |  |
| 10 | Улаштування ДСП-плити | м² | 40 |  |  |
| 11 | Улаштування лінолеума 32 клас | м² | 40 |  |  |
| 12 | Улаштування плінтусу пластикового | пог.м. | 35 |  |  |
|   | **Розділ.Отвори та прорізи** |   |   |  |  |
| 13 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 h-1450х1150мм | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 400х1300мм | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Монтаж відливів металевих ( білий колір )300х1250мм | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3 h-0мм | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 250х1900мм | шт | 2 |  |  |
| 18 | Монтаж відливів металевих ( білий колір )150х1900мм | шт | 1 |  |  |
| 19 | Закладання отвору газоблоком 375х600х200 | шт | 20 |  |  |
| 20 | поклейка полістерола на відкоси 30 мм | пог.м. | 9,16 |  |  |
| 21 | шпаклювання відкосів | пог.м. | 9,16 |  |  |
| 22 | фарбування відкосів (ширина відкоса 250мм) | пог.м. | 9,16 |  |  |
| 23 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 9,16 |  |  |
| 24 | Установлення МДФ дверей (2000х800мм) | шт. | 2 |  |  |
| 25 | Встановлення замків | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Фарбування дверної коробки ,лиштви ,дверей (емаль біла) ширина коробки 140мм | комплект | 2 |  |  |
|   | **Розділ.Стіни** |   |   |  |  |
| 27 | Змивання побілки | м² | 24 |  |  |
| 28 | Нанесення бетоно-контакту  | м² | 66,4 |  |  |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м² | 45 |  |  |
| 30 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 66,4 |  |  |
| 31 | Поклейка пластикової сітки 5х5 | м² | 66,4 |  |  |
| 32 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 66,4 |  |  |
| 33 | Грунтування (грунт глибокого проникнення) | м² | 66,4 |  |  |
| 34 | Улаштування кутиків алюмінієвих | пог.м. | 22 |  |  |
| 35 | Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання) | м² | 66,4 |  |  |
| 36 | Укладання плитки на стіну 250х330мм | м² | 28,7 |  |  |
|   | **Розділ. Стеля** |   |   |  |  |
| 37 | Змивання побілки | м² | 43,5 |  |  |
| 38 | Грунтування (грунт глибокого проникнення) | м² | 43,5 |  |  |
| 39 | Улаштування кутиків алюмінієвих | пог.м. | 22,5 |  |  |
| 40 | Шпаклювання стартовою шпаклівкою | м² | 43,5 |  |  |
| 41 | Шпаклювання фінішною шпаклівкою | м² | 43,5 |  |  |
|   | **Роділ.Електромонтажні роботи** |   |   |  |  |
| 42 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,)  | пог.м. | 43 |  |  |
| 43 | Прокладання кабель каналу для прокладання електромереж | пог.м. | 35 |  |  |
| 44 | Монтаж вимикачів та розеток (зовнішнього монтажу) | шт. | 6 |  |  |
| 45 | Монтаж світильників LED | шт. | 5 |  |  |
|   | **Розділ.Сантехнічні роботи** |   |   |  |  |
| 46 | Монтаж та підключення змішувачів | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Монтаж мийки із нержавіючої сталі 2-х секційна | шт. | 1 |  |  |
|   | **Розділ.Інші роботи**  |   |   |  |  |
| 48 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 3 |  |  |
| 49 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2 |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |