*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP 30-2022 до участі в тендері на укладення договору з надання послуг з ремонту приміщень*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, село Глодоси, вул. Мальовнича, буд. 5а, Заклад дошкільної освіти № 1 "Берізка" Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області (дитячий садок).**

**Загальна площа 24,75 м2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Грудень** |
| **22.12-****25.12** | **26.12-****30.12** |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж деревяних вікон | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Демонтаж відливів | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Демонтаж підвіконня | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Демонтаж дверей | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Демонтаж деревяної підлоги | м² | 24,75 |  |  |
| 6 | Вибивання пройому в стіні під дверний пройом | м² | 1,8 |  |  |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |  |  |
|  | **Розділ.Підлога** |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування стяжки підлоги | м² | 24,75 |  |  |
| 8 | Улаштування плівки під стяжку | м² | 24,75 |  |  |
| 9 | Улаштування екструдірованого поліпропілена | м² | 24,75 |  |  |
| 10 | Улаштування армуючої сітки 100х100мм | м² | 24,75 |  |  |
| 11 | Улаштування демпферної стрічки | пог.м. | 20 |  |  |
| 12 | Улаштування гідроізоляції на підлозі | м² | 24,75 |  |  |
| 13 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 24,75 |  |  |
| 14 | Улаштування керамогранитної плитки(300х300мм) | м² | 24,75 |  |  |
|  | **Розділ.Отвори та прорізи** |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж пластикового вікна ( фурнітура П/В pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5ммфраиуга АКСОР К-3 h-1000х450мм | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Монтаж підвіконня (пластикове, біле ) 400х1100мм | шт | 2 |  |  |
| 17 | Монтаж відливів металевих ( білий колір ) 250х1200мм | шт | 2 |  |  |
| 18 | Поклейка парогідроізоляційної стрічки | пог.м. | 5,8 |  |  |
| 19 | Установлення металопластикових дверей h-2000х900мм | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Установлення металопластикових дверей 800х2000мм | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Укладання плитки на відкоси 250х330мм | пог.м. | 10,6 |  |  |
| 22 | Пробивання отвору під вентилятор витяжнийØ110 | шт. | 1 |  |  |
|  | **Розділ.Стіни** |  |  |  |  |
| 23 | Закладання віконних пройомів та дверного цеглою М-100 | шт. | 410 |  |  |
| 24 | Нанесення бетоно-контакту  | м² | 51 |  |  |
| 25 | Поліпшене штукатурення стін | м² | 51 |  |  |
| 26 | Улаштування гідроізоляції на стіни | м² | 28 |  |  |
| 27 | Монтаж перегородок з г/к вологостійкого | м² | 18 |  |  |
| 28 | Грунтування (грунт глибокого проникнення ) | м² | 69 |  |  |
| 29 | Укладання плитки на стіну 250х330мм | м² | 69 |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |
| 30 | Улаштування каркасу під пластикову вагонку | м² | 24,75 |  |  |
| 31 | Монтаж пластикової вагонки | м² | 24,75 |  |  |
|  | Розділ.Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
| 32 | Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2; 3х4; та 2х1.5,) в гофрі | пог.м. | 56 |  |  |
| 33 | Прокладання кабель каналу для прокладання електромереж | пог.м. | 30 |  |  |
| 34 | Монтаж зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 4) | шт. | 1 |  |  |
| 35 | Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу) | шт. | 4 |  |  |
| 36 | Монтаж світильників LED | шт. | 4 |  |  |
| 37 | Монтаж вентилятора витяжного | шт. | 1 |  |  |
|  | **Розділ.Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж водопостачання d-20мм | пог.м. | 20 |  |  |
| 39 | Монтаж унітаз-комплект | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Монтаж та підключення бойлера 100л. | шт. | 1 |  |  |
| 41 | Монтаж каналізації під душову зону | пог.м. | 30 |  |  |
| 42 | Монтаж та підключення змішувачів | шт. | 4 |  |  |
| 43 | Монтаж умивальника | шт. | 2 |  |  |
| 44 | Монтаж трапика | шт. | 2 |  |  |
|  | **Розділ.Інші роботи** |  |  |  |  |
| 45 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 9 |  |  |
| 46 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2 |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
|  П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |