*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 39-2023 на укладення разового договору на проведення ремонту* *санвузлів Інтеграційного центру за адресою:* *м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 92*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузлів Інтеграційного центру за адресою:** м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 92.

Загальна площа 22,2 м2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Грудень 2023** |
| **08.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** | **18.12****-****24.12** | **25.12****-****29.12** |
|  | **Розділ 1. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж плитки підлога | м2 | 22.2 |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж плинтусів | м. пог | 23 |  |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж вагонки стіни | м2 | 24 |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж плитки стіни | м2 | 66 |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж стяжки підлога | м2 | 14 |  |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж штукатурки стіни | м2 | 88 |  |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж штукатурки відкоси | м. пог | 9 |  |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж конструкцій стель (Армстронг) | м2 | 14 |  |  |  |  |
| 9 |  Демонтаж сан. тех. перегородок | м2 | 13 |  |  |  |  |
| 10 |  Демонтаж радіаторів | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  Демонтаж унітазу та чаш генуа | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 12 |  Демонтаж умивальника | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  Демонтаж бетонної основи | м3 | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  Демонтаж трапа каналізаційного | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 15 |  Демонтаж труб водопроводу | м. пог | 12 |  |  |  |  |
| 16 |  Демонтаж труб каналізації | м. пог | 16 |  |  |  |  |
| 17 |  Демонтаж світильників | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 18 |  Демонтаж вимикачів | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  Демонтаж поручнів | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  **Розділ 2. Стіни** |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  Грунтування стін | м2 | 88 |  |  |  |  |
| 21 |  Грунтування укосів | м. пог | 9 |  |  |  |  |
| 22 |  Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази по маяках | м2 | 88 |  |  |  |  |
| 23 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 9 |  |  |  |  |
| 24 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 9 |  |  |  |  |
| 25 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 9 |  |  |  |  |
| 26 |  Укладання плитки на клей по стінах | м2 | 88 |  |  |  |  |
| 27 |  Заповнення швів плитки з кераміки | м2 | 88 |  |  |  |  |
|  |  **Розділ 3. Стеля** |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  Монтаж стелі «Армстронг» | м2 | 14 |  |  |  |  |
|  |  **Розділ 4. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  Монтаж сантехнічних кабін з ПВХ конструкцій | м2 | 12.5 |  |  |  |  |
| 30 |  Монтаж вентиляційного каналу | м.пог | 6 |  |  |  |  |
| 31 |  Встановлення інклюзивних поручнів для унітазу | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  **Розділ 5. Підлога** |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (50 мм) | м2 | 22.2 |  |  |  |  |
| 33 |  Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни | м2 | 36 |  |  |  |  |
| 34 |  Улаштування покриттів з керамограніту | м2 | 22.2 |  |  |  |  |
| 35 |  Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 22.2 |  |  |  |  |
| 36 |  Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 23 |  |  |  |  |
|  |  **Розділ 6. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  Прокладання внутрішніх електромереж (ШВВПнг 3х1,5 мм2) в стінах (штробах) | м. пог | 10 |  |  |  |  |
| 38 |  Прокладання внутрішніх електромереж за підвісною стелею | м. пог | 20 |  |  |  |  |
| 39 |  Монтаж світильників | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 40 |  Встановлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 41 |  Затягування кабелю (ШВВПнг 3х1,5 мм2) в гофру | м. пог | 30 |  |  |  |  |
| 42 |  Монтаж та розведення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 43 |  Встановлення та підключення витяжи  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  **Розділ 7. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  Монтаж та підключення радіаторів | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 45 |  Прокладання труб водопровідних | м. пог | 12 |  |  |  |  |
| 46 |  Прокладання труб каналізаційних | м. пог | 10 |  |  |  |  |
| 47 |  Встановлення трапу | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 48 |  Встановлення умивальника | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 49 |  Встановлення унітазу | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  |  **Розділ 8. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  Вивезення будівельного сміття | т. | 19 |  |  |  |  |
| 51 |  Доставка будівельних матеріалів | т. | 16 |  |  |  |  |
| 52 |  Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т. | 35 |  |  |  |  |
| 53 |  Буріння отвору для витяжки д 100мм | шт. | 2 |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Підпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |